Qual é a sequência correta para a criação de um circuito elétrico no Revit, utilizando o plugin de instalações elétricas?

a) Inserir dispositivos elétricos, definir o tipo de circuito, atribuir um painel de distribuição, criar circuito, verificar carga.
b) Definir o tipo de circuito, inserir dispositivos elétricos, criar circuito, atribuir painel de distribuição, verificar carga.
c) Inserir dispositivos elétricos, criar circuito, definir o tipo de circuito, atribuir um painel de distribuição, verificar carga.
d) Criar circuito, inserir dispositivos elétricos, definir o tipo de circuito, verificar carga, atribuir painel de distribuição.

Resposta correta: c) Inserir dispositivos elétricos, criar circuito, definir o tipo de circuito, atribuir um painel de distribuição, verificar carga

No Revit, ao criar um circuito elétrico utilizando o plugin de instalações elétricas, qual é o primeiro passo a ser realizado?

a) Definir o tipo de circuito (iluminação, tomadas, etc.).

b) Atribuir um número ao circuito.

c) Selecionar o painel de distribuição.

d) Inserir os dispositivos elétricos no projeto.

Resposta correta: d) Inserir os dispositivos elétricos no projeto.

No processo de criação de um circuito elétrico no Revit, qual etapa é responsável por conectar o circuito ao quadro de distribuição?

a) Verificação de carga.
b) Atribuição do número do circuito.
c) Seleção do tipo de circuito.
d) Designação do painel de distribuição.

Resposta correta: d) Designação do painel de distribuição.