## Plan1
CHECKLIST PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES
| CLIENTE |  | DATA
GERAL
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Fazer cotas gerais e detalhadas - sempre ter as gerais!
FALSE |  | Amarrar cotas com algo existente (parede, por exemplo), as medidas nunca devem estar soltas no espaço
FALSE |  | Evitar ao máximo cruzar cotas. Sempre levar elas "pra fora" do desenho
FALSE |  | Analisar fotos do levantamento e verificar se todas as soluções do projeto são possíveis
FALSE |  | Verificar e analisar os manuais de todos os eletros x projeto - tudo é exequível?
FALSE |  | Deixar nas legendas somente o que aparece naquela planta (não deixar legenda padrão com tudo)
FALSE |  | Verificar pés direitos considerados x levantados in loco
FALSE |  | Analisar todas as imagens do projeto e conferir se tudo está no executivo (inclusive luminárias, pendentes, quadros...)
FALSE |  | Antes de finalizar, conferir os quantitativos de tudo
FALSE |  | Se for necessário salvar algum arquivo intermediário para não perdermos alguma opção anterior, criar uma pasta "antigos" dentro de cada pasta (dentro de skp, dentro de layout, denrto de pdf)
FALSE |  | Cotar tudo que for referente a planta que está sendo feita, evite cotar itens desnecessários.
PLANTA LAYOUT
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Fazer cotas de posicionamento dos mobiliários, cotas entre os mobiliários e amarrar com parede quando necessário
FALSE |  | Utilizar linhas chamadas para indicar o que é o que ou com códigos
FALSE |  | Cotar totais dos móveis soltos (sofá, tapetes, camas...)
FALSE |  | Fazer vistas explicando o que é o que
FALSE |  | Sempre verificar a abertura das portas com o layout proposto para o ambiente e sempre fazer a projeção da abertura das portas
CONSTRUIR / DEMOLIR
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Puxar indicações/linhas de chamada de tudo que será alterado e escrever / explicar
FALSE |  | Fazer vistas explicando o que será demolido / construído se necessário
FALSE |  | Indicar TUDO que será modificado, inclusive retirada de bancadas, luminárias, portas, bacias sanitárias...
FALSE |  | Pensar em tudo que será feito logo no início da obra, tudo isso deve ser indicado
FALSE |  | Sempre indicar nivelamento de pisos quando houver retirada
FALSE |  | Inserir tabela de legenda indicando o que será contruído/demolido e drywall
FALSE |  | Indicar cortes das paredes onde houver nicho (atrás da lava-louça, box de banheiros,etc); indicar tubo de 50mm embutido para conexão de equipamentos com TV
FALSE |  | Para nichos no box do banheiro indicar para conferir máxima profundidade possível no local
PAGINAÇÃO DE PISO E PAREDES
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Na especificação do material, indicar o acabamento (polido, acetinado, natural, externo...)
FALSE |  | Prever paginação com menor número de recortes possível, desde que mantendo estética e alinhamentos
FALSE |  | Para os pisos, verificar se o PEI está de acordo com a área que será instalado
FALSE |  | Verificar tamanho real das peças (às vezes peças vendidas como 90x90 na verdade tem 87x87)
FALSE |  | Especificar ralos dos banheiros e onde se aplicar
FALSE |  | Especificar caídas para os ralos quando necessário
FALSE |  | Especificar rejuntes
FALSE |  | Colocar observação nos revestimentos "considerar junta de assentamento conforme indicação do fabricante"
FALSE |  | Ter tabela com quantitativo de todos os materiais em m² e quantidade de peças
FALSE |  | Verificar onde temos desníveis (banheiros, varandas...) e indicar soleiras onde necessário
FALSE |  | Cuidar para a paginação do piso "casar" com a paginação da parede (quando revestimentos de mesmo tamanho)
FALSE |  | Cuidar para seguir a paginação nas dobras de parede
FALSE |  | Indicar quando houver acabamento em 45 graus (em dobras de parede, nichos, janelas e quinas por exemplo)
ALTERAÇÕES ELÉTRICA / HIDRÁULICA
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Verificar voltagem existente x voltagem eletros
FALSE |  | Ter elevações das paredes com novos pontos (marcar existentes e relocados também) - indicar altura e amarração com parede em todas
FALSE |  | Ter elevações com alturas dos pendentes, cotando do piso e do móvel
FALSE |  | As posição dos pontos deve ser cotadas pelo eixo. Incluir observação na prancha: "Todas as cotas estão referenciadas pelo eixo da peça"
FALSE |  | Nunca cruzar conduítes de lógica e de elétrica - pode dar interferência
FALSE |  | Cotar somente os novos pontos e todos amarrados com as paredes
FALSE |  | Prever esperas para as fitas de LED dos móveis - a posição deve estar marcada em planta e elevação
FALSE |  | Indicar a posição que deve ficar a fonte / driver da fita de LED - se possível, no forro próximo a alguma luminária para facilitar a manutenção
FALSE |  | Indicar espelhos novos para tomadas - ou manter o padrão existente, ou substituir todos
FALSE |  | Verificar se existe saída externa para coifa, se não prever depurador
FALSE |  | Verificar se passagem de gás p/ fogão/coopktop não interfere com passagem de luz
FALSE |  | Prever mudança dos registros caso seja mudado o acabamento deles
FALSE |  | Fazer vistas indicando alterações feitas
FALSE |  | Prever ponto de elétrica para exaustor em banheiros/lavabos
FALSE |  | Indicar inclinação = 1% para ralo dentro do box
FALSE |  | Ar condicionado: indicar se é apenas mudança de posição, ou inserção de novo sistema
FALSE |  | Ar condicionado: em novos sistemas sempre ter cotas gerais do ambiente para técnico responsável fazer cálculos necessários
FALSE |  | Verificar necessidadede infravermelho para equipamentos de NET/TV
FALSE |  | Para torneiras de piso para banheiras, pode-se utilizar um sistema independente de monocomando. Nessa situação a pressão da água será menor
FALSE |  | Sempre especificar o modelo de ralo
FALSE |  | Indicar ponto de acionamento de persianas motorizadas
FALSE |  | Pra secadores de cabelo e barbeadores utilizar tomadas 20A.
FALSE |  | Indicar ponto de campainha e interfones
FORRO
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Marcar tabica 2cm ao redor do forro (quando se aplicar)
FALSE |  | Quando tiver forro existente, escrever "Forro Existente" e deixar com hachura cinza mais clara
FALSE |  | Ter detalhes dos itens diferenciados do forro, bem como cortes quando necessário
FALSE |  | Marcar necessidade de reforço (marcar posição, cotar e amarrar com paredes) quando houver algo suspenso no projeto
FALSE |  | Prever reforço no forro sempre que tiver algum pendente "pesado"
FALSE |  | Indicar na planta de gesso, onde os perfis de led descem na parede, não pode ter tabica
FALSE |  | Confirmar altura do entreforro para instalação de ar condicionado modelo cassete
ILUMINAÇÃO E CIRCUITOS
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Especificar temperatura de cor e potência de todas as lâmpadas (no geral: cozinha/área serviço: 3000k na luz geral; quartos e salas: 2700k)
FALSE |  | Especificar formato, tipo e cor dos spots
FALSE |  | Indicar quantidade de cada luminária na legenda
FALSE |  | Se um interruptor ficar com mais de 4 teclas, prever duas unidades ou peça dupla
FALSE |  | Especificar interruptores e tomadas (estética)
FALSE |  | As posição dos pontos deve ser cotadas pelo eixo. Incluir observação na prancha: "Todas as cotas estão referenciadas pelo eixo da peça"
FALSE |  | Sempre que tiver pontos em painel ou cabeceira de cama, indicar "Prever relocação da tomada (ou interruptor) para frente da marcenaria"
FALSE |  | Quando fita de led indicar : "prever fonte da fita no forro"
FALSE |  | Fazer vistas de alturas de instalações de pendentes
REVESTIMENTOS DE PAREDE E PINTURA
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Especificar rejuntes
FALSE |  | Especificar tipo de tinta e acabamento - no geral para interiores: no forro tinta PVA fosca e nas paredes acrílica acetinada; para área extera: esmalte a base d'água; sobre cerâmica em área interna: tinta epóxi
FALSE |  | Colocar observação em todas as especificações de tinta: "Comprar lata pequena para teste in loco antes da execução"
FALSE |  | Tintas coloridas colocar pelo menos duas opções e observação: "Testar ambas as cores in loco para definição antes da execução"
FALSE |  | Indicar pé direito dos ambientes na planta
FALSE |  | Indicar pintura dos forros cor branca fosca
FALSE |  | Ter tabela com quantitativo de metragem quadrada e quantidade de peças - e também especificação de todos os materiais conforme tabela do template Layout
FALSE |  | Colocar observação embaixo da tabela de especificações e quantitativos de revestimento: "Quantitativo SEM considerar quebra"
RODAPÉ
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Indicar quantitativo de rodapés total (além das cotas) em metro linear
FALSE |  | Onde temos marcenaria até o piso não é necessário rodapé
FALSE |  | Colocar observação embaixo da tabela de especificações e quantitativos de rodapés: "Quantitativo SEM considerar quebra"
FALSE |  | Indicar modelo, cor e fornecedor na tabela
AR CONDICIONADO
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Locar as evaporadoras de ar condicionado nos ambientes (cotas do eixo e altura)
FALSE |  | Locar a condensadora na planta
FALSE |  | Indicar observação: "Verificar cálculo de capacidade das máquinas com fornecedor especialista"
FALSE |  | Fazer cotas gerais do ambiente para técnico responsável calcular o equipamento necessário
FALSE |  | Em casos de especificações de máquinas cassete, indicar para conferir com técnico responsável a altura do entreforro (geralmente estas máquinas necessitam de 18 a 21cm de entreforro para instalação)
CORTINAS
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Ter planta com todas as cortinas do projeto
FALSE |  | Indicar medidas das janelas (altura, largura e peitoril) bem como dimensões das cortinas
FALSE |  | Indicar tipo de trilho e tipo de dobra
FALSE |  | Indicar o tecido e cor
FALSE |  | Opções de tecidos para forro de cortinas: tergal ou microfriba (tecidos sintéticos)
FALSE |  | Para lajes - trilho suiço mini com prega macho
FALSE |  | Para persianas - indicar com ou sem transpasse
FALSE |  | Utilizar persiana rolo com tela de bloqueio solar 1%
INSTALAÇÕES
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Ter elevações marcando alturas, amarração com a parede, medida entre quadros - cotar também o eixo
FALSE |  | Semper indicar modelo e fornecedor do quadro em linhas guias
FALSE |  | Ter elevações marcando alturas, amarração com a parede de acessórios de banheiro (papeleira, toalheiros...) - cotar também o eixo
FALSE |  | Incluir especificação de suporte de TV (se é articulado ou fixo...)
FALSE |  | Especificar sifão
FALSE |  | Especificar válvula da cuba, quando aparente
FALSE |  | Especificar registros
FALSE |  | Especificar ralos
FALSE |  | Especificar cubas
MARCENARIA
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Ter uma planta geral mostrando onde estão os itens de marcenaria e com códigos (M1, M2...)
FALSE |  | Na planta geral, fazer cotas gerais dos móveis em marcenaria e amarrar com as paredes (ou outra amarração da posição do móvel)
FALSE |  | Puxar indicações na planta geral explicando o que é o que
FALSE |  | Área de serviço: 150cm livre para vassouras dentro do armário (prever ganchos para vassouras e rodos) e verificar se cabe baldes em algum armário, tábua de passar roupas
FALSE |  | Quando for painel até o chão, deixar 1cm de "segurança" acima do piso
FALSE |  | Ter elevações inteiras, mostrando a posição dos móveis e ter também o detalhamento de móvel por móvel (cortes, elevações, detalhes...)
FALSE |  | Ter vistas internas dos armários mais complexos
FALSE |  | Quando houver solicitação do cliente, especificar aramados internos dos móveis (divisórias de talheres, porta-temperos)
FALSE |  | Especificar dobradiças, trilhos e corrediças de todos os móveis
FALSE |  | Especificar puxadores de todos os móveis
FALSE |  | Portas sempre indicar sistema de fechamento slow motion / com amortecimento
FALSE |  | Gavetas com corrediça oculta e amortecimento
FALSE |  | Marcar em painéis, cabeceiras... Quando for necessário relocar tomadas e interruptores para frente da marcenaria
FALSE |  | Indicar os padrões e texturas de todos os acabamentos com referência (inclusive Lacas)
FALSE |  | Em bancadas onde será utilizado computador, prever passa cabos organizado abaixo da bancada e furação
FALSE |  | Prever tomadas nas bancadas de escritório
FALSE |  | Em banheiros e áreas úmidas, indicar MDF resistente à umidade
FALSE |  | Lembrar que a chapa de mdf tem 2,75m, quando passar disso, prever emendas
FALSE |  | Sempre que utilizar depurador, prever no armário onde ele fica locado, uma saída de ar. (Quando não prevemos, ao ligar o depurador a porta do armario abre/bate sozinha por conta do ar)
FALSE |  | Especificar como será a ventilação dos eletros - seguir manuais
FALSE |  | Fazer projeção da abertura das portas dos móveis (basculante, giro, gavetas...)
FALSE |  | Prever fixação da serralheria
FALSE |  | Prever acabamentos meia esquadria e tamponamentos não aparentes
FALSE |  | Em cabeceiras - relocar tomadas para a frente delas. Indicar na planta elétrica e no detalhamento do móvel
FALSE |  | Verificar se portas de correr não batem no rodapé
MARMORARIA
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Ter uma planta geral mostrando onde estão os itens de marmoraria e com códigos (B1, B2...)
FALSE |  | Cada item detalhado deve ser nomeado com o código correspondente em planta
FALSE |  | Marcar rebaixo das áreas molhadas
FALSE |  | Se for em porcelanato, indicar emendas conforme tamanhos das peças
FALSE |  | Marcar em planta, cotar e especificar soleiras
FALSE |  | Puxar indicação com especificações de tudo que estiver nas bancadas (cuba, eletros, lixeiras embutidas, dosadores, misturadores...) colocando observação: "conferir manual do fabricante e confirmar peça adquirida antes da furação"
FALSE |  | Ter cortes com alturas dos rodapias e saias
FALSE |  | Se for o caso, marcar tomadas ou torre de tomadas de bancada e indicar o modelo (por também no caderno de referências)
FALSE |  | Especificar misturadores e cubas
FALSE |  | Marcar alturas das saias e rodapias
FALSE |  | Alturas de bancadas padrão: Cozinha = 90cm / Final da cuba banheiro = 90cm / Mesas de trabalho = 75cm / Camarim = 80cm
FALSE |  | Para bancadas em porcelanato, atentar se a peça é um Porcelanato Técnico ou Esmaltado - nesse caso o ideal é utilizar os Técnicos (pois são massa única) / o Esmaltado recebe uma camada de esmalte por cima da massa
FALSE |  | Quanto há nichos, sempre colocar obs para conferir máxima profundidade no local
FALSE |  | Fazer vistas de instalações de marmoraria
FALSE |  | Indicar acabamentos sempre em 45°
FALSE |  | Indicar que deve ser conferida in loco a profundidade máxima para nichos embutidos antes da execução
FALSE |  | Sempre deixar 6-7 cm atrás da calha úmida
VIDRAÇARIA
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Box: ter planta e vista, indicar abertura da porta e especificar puxador e ferragens (se for algo especial, se não indicar cor)
FALSE |  | Especificar tipos de vidro (comum, temperado ou laminado) e cor (incolor, fumê...)
FALSE |  | Indicar tipo de abertura (com setinha pra onde corre ou tracejado de for de giro)
FALSE |  | Indicar vidro do box com película de segurança
FALSE |  | Para pérgolas com cobertura em vidro - indicar vidro com película de segurança a ser ratificado por técnico responsável
CADERNO DE REFERÊNCIAS
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Quadros: Indicar a espessura e cor das molduras dos quadros, se tiver paspatur incluir medida
FALSE |  | Cortinas: indicar tamanho da cortina (altura e largura), tamanho da janela, tecido e cor. Incluir observação para verificar tecido na loja.
FALSE |  | Especificar acessórios de banheiros: toalheiros, papeleiras, duchas higiênicas etc.
FALSE |  | Sempre que tivermos a informação fácil, colocar link de compra junto ao fornecedor
FALSE |  | Revestimentos: especificar local a ser aplicado, quantidade em m² e em peças, rejunte e fornecedor
MONTAGEM DO CADERNO FINAL
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Juntar todos os pdfs no site ilovepdf.com na ordem correta
FALSE |  | Nomear o PDF final seguindo esse padrão: "R00_EX_NOMECLIENTE_DATA"
ORÇAMENTOS
|  | ITEM / DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
FALSE |  | Solicitar orçamentos - 2 ou 3 para cada tipo - enviar caderno completo e explicar brevemente no e-mail o que for específico
FALSE |  | Ao receber orçamento, conferir os quantitativos com o projeto. Se estiver diferente, pedir ao fornecedor para ajustar ou ver o motivo da mudança e analisar
FALSE |  | Preencher tabela padrão com Nome do fornecedor, vendedor e valor
FALSE |  | Salvar PDF do orçamento organizado por pastas na pasta do cliente (Revestimentos, Marcenaria, Marmoraria, Mão de Obra...) e com nome padrão: Orçamento_Marcenaria_Fornecedor1_01.01.21
FALSE