## VIABILIDADE
Obra Walfrido
m² construída:
m² projeção:
INCC mar/2021
Custo total:
Custo por m²:
Planilha de custos e viabilidade
PROJETO EU CONSTRUTOR
REFERÊNCIA |  |  |  | CUSTO PLANEJADO | OBSERVAÇÕES
1 . PROJETOS
| 1.1 |  | Projeto arquitetônico
| 1.2 |  | Projeto estrutural
| 1.3 |  | Sondagem
| 1.4 |  | Projeto de instalações (elétrico e hidráulico) |  | Normalmente projeto de elétrica e hidráulica são contratados juntos
| 1.5 |  | Projeto de interiores |  | A especificação de interiores pode estar ou não incluída no projeto arquitetônico
| 1.6 |  | Projeto de automação
| 1.7 |  | Outros projetos
2 . TAXAS
| 2.1 |  | Emissão de alvará
| 2.2 |  | ARTs de execução e projetos
| 2.3 |  | Taxa de habite-se (após a obra)
| 2.4 |  | Custos com financiamento
| 2.5 |  | Averbação em cartório
| 2.6 |  | Outras taxas
3 . CANTEIRO E DESPESAS GERAIS
| 3.1 |  | Plotagens de projeto | 700
| 3.2 |  | Barracão de obras, tapume, higiene e canteiro | 30000 | Vai depender da infra-estrutura necessária, das exigências do condomínio, etc.
| 3.3 |  | Ferramentas | 4000 | Custo com ferramentas que se consomem na obra: carrinho de mão, pá, enxada, picareta, masseira, etc.
| 3.4 |  | Conta de água | 4890
| 3.5 |  | Conta de luz | 2213
4 . SERVIÇOS PRELIMINARES
| 4.1 |  | Marcação de obra, gabarito, topografia | 1500 | Custo com madeira para execução do gabarito, ou custo com topografia para locação.
| 4.2 |  | Terraplenagem e bota-fora de terra | 27000 | Este valor obviamente depende do terreno e do projeto, o número colocado aqui foi somente a título de exemplo. Ao calcular o volume de extração de terra, lembrar sempre de considerar o empolamento (aumento de volume, ordem de 40%). O valor atualizado por m3 extraído de terra está na aba de "referências atualizadas".
5 . FUNDAÇÃO
| 5.1 |  | Fundação (estacas, blocos, baldrames) | 79063.82 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Fundação", desta planilha.
| 5.2 |  | Bota fora de terra após fundação | 4000 | Atentar para este custo muitas vezes esquecido. Após a fundação, pode ser que não haja local onde consumir a terra extraída dentro do próprio canteiro, sendo necessário fazer o descarte deste volume. Esta situação é comum em obras de terreno em aclive.
6 . ARRIMOS E CONTENÇÕES |  |  |  | 41104.4821 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Arrimos", desta planilha.
7 . ESTRUTURA
| 6.1 |  | Aço | 115156.125 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Estrutura", desta planilha.
| 6.2 |  | Concreto | 187336.125 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Estrutura", desta planilha.
| 6.3 |  | Lajes pré-fabricadas | 65670 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Estrutura", desta planilha.
| 6.4 |  | Madeiras | 62950 | De maneira geral, vale a seguinte aproximação: para obras de médio/alto padrão, no sistema construtivo tradicional, fazendo-se a estrutura antes da alvenaria, o custo com fôrmas de madeira tende a ser equivalente ao custo das lajes (90% a 110%).
| 6.5 |  | Escoramento | 33000 | Uma referência conservadora, para casas de médio/alto padrão, é reservar metade do valor de lajes para locação das escoras, travamento de pilares e conjuntos de cimbramento (torres, vigas metálicas, etc) - isto considerando a execução da estrutura antes da alvenaria.
| 6.6 |  | Outros | 23205.6125 | Se refere a arames, pregos, espaçadores plásticos, cimento, areia, brita, dentre outros pormenores. Considerar acréscimo de 5% em relação aos itens anteriores da fase de estrutura.
8 . ALVENARIA E FECHAMENTOS |  |  |  | 45412.8189 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Alvenaria", desta planilha.
9 . REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  |  |  | 27859.9852 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Revestimentos argamassados", desta planilha.
10 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 65250 | Um parâmetro para aproximação deste valor pode ser encontrado na aba de "Referências atualizadas".
11 . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 31500 | Um parâmetro para aproximação deste valor pode ser encontrado na aba de "Referências atualizadas".
12 . INSTALAÇÕES ESPECIAIS
| 12.1 |  | Bombeamento pluvial ou de esgoto |  | Quando não há gravidade suficiente na residência para escoar esgoto e águas de chuva via gravidade, tampouco há passagem pelo vizinho de baixo, sendo necessário bombear para a rua. Geralmente um problema de algumas obras em declive.
| 12.2 |  | Infra para instalações de piscina, sauna, SPA | 5089.2 | Este valor se refere à infra-estrutura elétrica e hidráulica para o contrato de piscina e sauna. O valor pode variar grandemente, a depender dos equipamentos contratados, e da distância entre a piscina e as placas solares (geralmente no telhado). Coloco aqui como referência o valor gasto na minha última obra, a título de exemplo.
| 12.3 |  | CFTV |  | Valor gasto para mangueiras, caixinhas e outras infra-estruturas para sistemas de câmeras e monitoramento, se existir. É um custo não relevante, pode ser computado dentro de instalações elétricas.
| 12.4 |  | Pára-raio e SPDA |  | Geralmente se aplica somente a pequenos prédios.
| 12.5 |  | Automação: fase de obra |  | Mangueiras, caixinhas e caixas de passagem para instalações de automação (áudio, vídeo, sonorização, iluminação e ar condicionado com acesso remoto). Este custo não é relevante e pode ser contabilizado junto com instalações elétricas, a não ser no caso de telões, retroprojetores e outras infra-estruturas que necessitem de reforços especiais nos forros, por exemplo.
| 12.6 |  | Ar condicionado: fase de obra | 7500 | Valor gasto para deixar os pontos de ar condicionado no ponto exato da instalação, apenas aguardando os aparelhos. Incluso: dreno, caixas de passagem, tubulação de cobre do split interno até o telhado, instalação especializada com carga de gás. O valor depende muito do número de aparelhos e da distância até o telhado (ou outro ambiente onde se possa esconder a caixa externa). Coloco aqui como referência o valor gasto na minha última obra, a título de exemplo.
| 12.7 |  | Instalações de gás GLP | 2478.56 | Valor gasto para tubulação de cobre, registros e instalação especializada, incluso a canalização desde o cooktop interno até o ponto de botijão externo à casa. O custo varia de acordo com a distância da canalização, coloco aqui como referência o valor gasto na minha última obra, a título de exemplo.
| 12.8 |  | Outros |  | Outras instalações especiais, se existirem.
13 . IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 26700.6645 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Impermeabilizações", desta planilha. Aqui não foi considerada a manta asfáltica em laje, que está contabilizada na seção de "Cobertura" desta planilha.
14 . ACABAMENTOS
| 13.1 |  | Porcelanatos, cerâmicas, pastilhas | 108540.35 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Acabamentos", desta planilha. Você pode refinar este número com um memorial descritivo mais bem detalhado, com as exatas especificações e quantidades de cada acabamento.
| 13.2 |  | Granitos e pedras naturais | 9500 | Este item se refere a itens especiais feitos com pedras naturais, por exemplo: soleiras, granito para revestir escadas, um balcão de mármore dividindo sala e cozinha, pedras são tomé no jardim, pedras miracema na rampa de veículos, etc. Aqui não estão incluídas as bancadas, que estão num tópico à parte.
| 13.3 |  | Ralo linear | 7000 | Este custo é dispensável, se forem utilizados ralos comuns.
| 13.4 |  | Argamassas | 10385.1407 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Acabamentos", desta planilha. Apesar de não ser necessário o uso de argamassa do tipo ACIII para todos os acabamentos, acabo utilizando essa referência para cálculo de viabilidade.
| 13.5 |  | Deck de madeira
| 13.6 |  | Rejunte | 950
| 13.7 |  | Outros | 22000 | Alguns acabamentos especiais que sejam comprados à parte, como por exemplo: ripados de madeira, pastilhas especiais, bordas de piscina, etc. Aqui entra também custos adicionais da fase de acabamentos como um todo: lonas para proteção de piso, caçambas de entulho, etc.
15 . COBERTURA
| 14.1 |  | Acabamento pingadeira | 3200 | Considerado chapéu metálico de chapa galvanizada, recebido na obra já com pintura preta. O custo unitário por metro linear atualizado está relacionado na aba de "Referências atualizadas".
| 14.2 |  | Madeiramento e telhas
| 14.4 |  | Calhas e rufos
| 14.5 |  | Impermeabilização de laje | 27262.305 | Se a obra for receber uma cobertura de manta asfáltica no lugar do telhado, este custo pode ser discriminado aqui, ao invés de estar arrolado na seção de "Impermeabilizações".
16 . ESQUADRIAS
| 15.1 |  | Contrato principal de esquadrias | 161449.155 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Esquadrias", desta planilha.
| 15.2 |  | Guarda corpos | 28938.25 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Esquadrias", desta planilha.
| 15.3 |  | Pedras pingadeira para peitoris de janela | 856
| 15.4 |  | Pergolado
| 15.5 |  | Portas de madeira | 20900 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Esquadrias", desta planilha.
| 15.6 |  | Serralheria: portões, grelhas, escadas | 3000
| 15.7 |  | Outros | 1000
17 . DECORAÇÃO E LUMINOTÉCNICA
| 16.1 |  | Luminotécnica básica | 92000 | Este item tem grande volatilidade de preços e opções, portanto deve ser pensado como uma "meta". Procure ficar dentro do parâmetro mínimo, exposto na aba de "referências atualizadas".
| 16.2 |  | Lustres especiais
18 . BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
| 17.1 |  | Contrato principal de marmoraria | 41825 | Este item tem grande volatilidade de preços e opções, portanto deve ser pensado como uma "meta". Procure ficar dentro do parâmetro mínimo, exposto na aba de "referências atualizadas".
| 17.2 |  | Louças e metais | 35690 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Louças e metais", desta planilha.
| 17.3 |  | Churrasqueira, forno iglu e fogão à lenha | 3500
| 17.4 |  | Outros | 1800 | Chumbadores para fixação das bancadas, estruturas de metalon para esqueleto das ilhas, massa plástica de assentamento, papelão para proteção das pedras, etc
19 . FORROS
| 18.1 |  | Forro de gesso | 46002.0466 | Este cálculo está melhor discriminado na aba "Forros", desta planilha.
| 18.2 |  | Forro lambri |  | Forro de madeira, quando existente.
| 18.3 |  | Outros
20 . PINTURA INTERNA E EXTERNA |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
| 19.1 |  | Pintura interna: selador, tintas, massa corrida | 36000 | Este item tem grande volatilidade de preços e opções, portanto deve ser pensado como uma "meta". Procure ficar dentro do parâmetro mínimo, exposto na aba de "referências atualizadas".
| 19.2 |  | Textura ou outro acabamento de fachada | 22000 | Este item tem grande volatilidade de preços e opções, portanto deve ser pensado como uma "meta". Procure ficar dentro do parâmetro mínimo, exposto na aba de "referências atualizadas".
| 19.3 |  | Pintura de portas
| 19.4 |  | Outros | 800
21 . PAVIMENTAÇÕES E ÁREA VERDE
| 21.1 |  | Plantio de grama | 8200 | Incluso grama, terra vegetal, tratamento calcário, adubo e mão de obra para plantio.
| 21.2 |  | Paisagismo
| 21.3 |  | Passeio | 8000 | Refere-se à calçada, que pode ser em concreto vassourado, piso grosso, bloquetes intertravados, etc. Em algumas obras, é necessária a instalação de piso tátil para deficientes visuais, para a obtenção do habite-se; portanto atentar para este custo.
| 21.4 |  | Pavimentações externas |  | Passeios em volta da casa, caminhos, passarelas sobre grama, etc.
| 21.5 |  | Outros
22 . FINALIZAÇÃO |  |  |  | 10000 | Valor referente à limpeza grossa e fina para entrega da residência, bota fora de entulhos finais, caçambas, pequenos arremates
23 . ADJACÊNCIAS E ÁREA DE LAZER
| 23.1 |  | Piscina |  | A piscina pode ser calculada à parte, sendo contabilizada aqui. Entretanto, eu costumo considerar o seu custo diluído nas seções anteriores (estrutura, acabamento, impermeabilização, etc).
| 23.2 |  | Quadra
| 23.3 |  | Quiosques, área pet e outras adjacências
24 . CONTRATOS ESPECIAIS
| 24.1 |  | Automação: equipamentos |  | Compra dos equipamentos de automação: caixas de som, receiver, retroprojetores, dentre outros
| 24.2 |  | Equipamentos piscina, sauna e lazer | 26000 | Contrato completo de piscina, a saber: bombas, iluminação e aquecimento. O custo depende da dimensão da piscina e do sistema de aquecimento utilizado. Coloco aqui como referência o valor gasto na minha última obra, a título de exemplo.
| 24.3 |  | Aquecimento solar | 11200 | Boiler de 600 litros com placas e instalação, para aquecimento solar da água de chuveiros e torneiras
| 24.4 |  | Energia fotovoltaica | 31000 | Contrato completo do sistema instalado. Item opcional
| 24.5 |  | Ar condicionado: equipamentos |  | Compra dos splits de ar condicionado
| 24.6 |  | Biometria
| 24.7 |  | Cortinas e toldos motorizados
| 24.8 |  | Box de banheiros
| 24.9 |  | Jacuzzi, SPA, banheira
| 24.10 |  | Outros
25 . LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 9500 | Refere-se á contratação de: betoneira, guincho, serra de bancada, compactador manual, dentre outros.
26 . MARCENARIA (ARMÁRIOS)
27 . MÃO DE OBRA PRÓPRIA |  |  |  |  | Esta seção se refere aos custos de mão de obra com carteira assinada.
| 25.1 |  | Engenharia e gerenciamento |  | Se for um contrato de obra por administração, o valor do contrato pode ser colocado aqui.
| 25.2 |  | Salários
| 25.3 |  | Transporte
| 25.4 |  | Cesta básica
| 25.5 |  | Café da manhã
| 25.6 |  | Guia de previdência
| 25.7 |  | FGTS
| 25.8 |  | Imposto de renda
| 25.9 |  | Seguro de vida
| 25.10 |  | Exames médicos
| 25.11 |  | Rescisões
| 25.12 |  | Férias
| 25.13 |  | Outros
28 . MÃO DE OBRA EMPREITADA
| 28.1 |  | Pedreiros: parte grossa | 230000
| 28.2 |  | Pedreiros: acabamento | 145000
| 28.3 |  | Bombeiro hidráulico | 40000
| 28.4 |  | Eletricista | 40000
| 28.5 |  | Execução telhado
| 28.6 |  | Pintura interna | 25000
| 28.7 |  | Textura de fachada | 20000
| 28.8 |  | Pintura de portas
| 28.9 |  | Execução de deck ou lambri
| 28.10 |  | Instalação de portas
28.11
28.12
28.13
Total: |  |  |  | 2182078.6406

## Referências atualizadas
Ao longo do curso faremos referência a alguns valores importantes no planejamento orçamentário da obra. Os números mencionados nas aulas tendem a variar conforme o tempo. Aqui constam os valores atualizados (referência Belo Horizonte):
Tópicos: referências de custo por metro | Número de referência | Unidade
Custo por m² de residência padrão alto.
Características: arquitetura arrojada valendo-se de alguns grandes vãos (ex: ambientes amplos, pé direito duplo), estrutura de concreto armado utilizando fôrmas de madeirite, esquadrias de alumínio com vidro (linha gold), porcelanatos de piso e parede de classes especiais, instalações de água quente, paredes em reboco emassado e tinta acrílica, fachada em textura ou cimento queimado, projeto luminotécnico executado. Mão de obra: estrutura desenvolvida com carpinteiros e armadores, mestre de obra acompanhando toda a execução. | 4500 | R$ / m²
Custo por m² de residência padrão simples.
Características: arquitetura simples com vãos menores, estrutura de concreto armado utilizando fôrmas de tábua, esquadrias de vidro temperado tipo "blindex", porcelanatos de piso e parede de classe comum, paredes e tetos revestidos com gesso liso, fachada com textura simples ou tinta rolada sobre reboco, iluminação central nos ambientes. Mão de obra: estrutura desenvolvida com pedreiros. | 3200 | R$ / m²
Tópicos: referências dos custos mais preponderantes da obra | Número de referência | Unidade
Referência de custo do aço (vergalhões)
Custo do quilo de aço cortado, dobrado e montado. A montagem das peças estruturais pode ser feita no canteiro, comprando as barras de aço soltas, ou podem ser pedidas as estruturas já montadas. Neste caso o custo é equivalente. A quantidade de quilos de aço a ser usada na residência pode ser extraída diretamente do projeto estrutural, ou estimada de acordo com os critérios expostos no módulo 4 do curso. | 10.5 | R$ / kg
Referência de custo do concreto
Custo do concreto tipo 30 MPa (traço mais comum nas residências) já bombeado. Atenção: caso se opte por fazer o concreto na obra, utilizando betoneira ao invés de concreto usinado, o custo final é equivalente. A quantidade de metros cúbicos de concreto totais do projeto pode ser extraída diretamente do projeto estrutural, ou pode ser estimada de acordo com os critérios expostos no módulo 4 do curso. | 600 | R$ / m³
Referência de custo do bota fora de terra
Custo para cada metro cúbico de terra removida do canteiro, na ocasião da terraplenagem. O volume de terra extraída pode ser calculado com base no projeto arquitetônico. Lembre-se de aplicar a taxa de empolamento do material (acréscimo de 30% a 40% no volume, aproximadamente) | 22 | R$ / m³
Referência de custo das esquadrias
Custo por metro quadrado das esquadrias de alumínio com vidro, linha Gold (padrão alto). A metragem quadrada total das esquadrias de vidro pode ser retirada do projeto arquitetônico. | 1050 | R$ / m²
Referência de custo das lajes
Custo por metro quadrado das lajes pré-moldadas de isopor, incluindo já a armação de distribuição, vigotas e preenchimento com isopor. Considerado aqui as lajes com treliça do tipo TR-8, que se aplicam na maior parte dos casos. O custo da laje aumenta conforme se amplia o tamanho do vão, ou se forem descarregadas paredes diretamente sobre a laje, sem utilização de vigas. A metragem quadrada de laje pode ser extraída do projeto arquitetônico ou do projeto estrutural. | 110 | R$ / m²
Tópicos: referências de outros custos | Número de referência | Unidade
Referência do custo de escavação manual
Custo por metro cúbico de terra escavado manualmente. Serve para usar em cálculos de: tubulões, abertura de sapatas de fundação, valas profundas, etc. | 120 | R$ / m²
Referência do custo de tijolos e blocos para alvenaria
Tijolo largura 09 - (09x19x29) | 1.29 | R$ / unidade
Tijolo largura 14 - (14x19x29) | 1.66 | R$ / unidade
Tijolo largura 19 - (19x19x29) | 1.96 | R$ / unidade
Bloco de concreto largura 14 - (14x19x39), resistência 4 Mpa | 2.89 | R$ / unidade
Referência do custo de insumos básicos de ensacados e agregados
Saco de cimento (tipo variável, referência CPIII) | 33 | R$ / saco
Areia | 130 | R$ / m³
Brita | 120 | R$ / m³
Argamassa colante do tipo ACIII | 29.9 | R$ / saco
Referência do custo para serviços de gesso acartonado e outros forros
Forro de gesso acartonado | 65 | R$ / m²
Tabica metálica cor branca | 21 | R$ / mL
Parede em dry-wall revestida com placa dos dois lados | 168 | R$ / m²
Cortineiros, rasgos, sancas e outros fechamentos horizontais em forro de gesso | 32.5 | R$ / mL
Forro de madeira, incluindo barroteamento e verniz | 580 | R$ / mL
Referência do custo para serviços de impermeabilização
Manta asfáltica tradicional 4mm, material e mão de obra | 79 | R$ / m²
Manta asfáltica aluminizada, material e mão de obra | 85 | R$ / m²
Argamassa polimérica para áreas frias, material e mão de obra | 75 | R$ / m²
Referência do custo para itens gerais da fase de finalização
Chapéu metálico preto para pingadeiras, em chapa galvanizada, recebido na obra já com pintura preta, considerado material e instalação | 18.5 | R$ / mL
Custo por metro quadrado de vidro temperado sem caixilho de alumínio (fechamentos simples do tipo "blindex") | 750 | R$ / m²
Custo por metro quadrado de guarda corpo de vidro, tipo "panorâmico" ou com torres metálicas de inox | 850 | R$ / m²
Porta interna de madeira do tipo "porta pronta", incluso batente, alisar, fechadura e dobradiças. Porta de cor branca já pintada de fábrica. Incluso valor de instalação especializada. Larguras entre 60 e 80 cm, portas mais largas terão custo adicional. | 1900 | R$ / unidade
Custo por metro quadrado de grama aplicada, incluso camada de terra vegetal, calcário, grama, e mão de obra de jardinagem para nivelamento e plantio | 9.5 | R$ / m²
Referência de parâmetros de custo mínimo para casas de médio e alto padrão
Referência de custo mínimo para o contrato de luminotécnica, para casas de médio/alto padrão. Parâmetro considerado em relação à metragem de área construída. | 195 | R$ / m²
Referência de custo mínimo para o contrato de marmoraria, para casas de médio/alto padrão. O parâmetro é o mínimo custo a ser considerado por metro quadrado de bancada. | 600 | R$ / m²
Referência de custo mínimo para pintura interna, incluindo: massa corrida, lixamento e pintura com tinta de linha premium. Parâmetro considerado em relação à metragem de área construída. | 65 | R$ / m²
Referência de custo mínimo para acabamento de fachada (textura comum de linha básica). Parâmetro considerado em relação à metragem de área construída. | 25 | R$ / m²
Referência de custo mínimo para instalações elétricas completas, incluso: mangueiras, caixinhas, quadros elétricos montados, fiação, tomadas e interruptores de linhas comerciais, padrão de energia, cabos para entrada de energia, etc. Parâmetro considerado em relação à metragem de área construída. | 125 | R$ / m²
Referência de custo mínimo para instalações hidráulicas completas, incluso: materiais para esgoto, água fria, água quente, águas pluviais, caixas de gordura e passagem, etc. Parâmetro considerado em relação à metragem de área construída. | 62 | R$ / m²

## Planilhamento Básico
PLANILHA DE AMBIENTES
Ambiente | Pavimento | Lado 1 | Lado 2 | Pé direito | Adc m² | Subt m² | m² piso e teto | m² paredes
Garagem | Subsolo | 10.25 | 6 | 3.1 |  | 12.0222 | 49.4778 | 100.75
Pub (espaço aproveitado) | Subsolo | 7.25 | 7.33 | 3.1 |  |  | 53.1425 | 90.396
Área gourmet | Nível 1 | 10.85 | 5.4 | 2.9 |  |  | 58.59 | 94.25
Cozinha | Nível 1 | 4.2 | 2.85 | 2.9 |  |  | 11.97 | 40.89
Varanda (rente cozinha) | Nível 1 | 1.25 | 4.2 | 2.9 |  |  | 5.25 | 31.61
Serviço | Nível 1 | 1.5 | 2.8 | 2.9 |  |  | 4.2 | 24.94
Despensa | Nível 1 | 1.5 | 1 | 2.9 |  |  | 1.5 | 14.5
Banheiro | Nível 1 | 1.4 | 2.45 | 2.9 |  |  | 3.43 | 22.33
Toucador | Nível 1 | 1.4 | 1.5 | 2.9 |  |  | 2.1 | 16.82
Home cine | Nível 1 | 3.6 | 3.95 | 2.9 |  |  | 14.22 | 43.79
Sala de jantar | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 11.42 |  | 11.42 | 0
Sala de estar | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 20.16 |  | 20.16 | 0
Pavimentação descoberta piscina | Nível 1 | 0 | 0 |  | 62.28 |  | 62.28 | 0
Circulação descoberta entorno | Nível 1 | 0 | 0 |  | 33.96 |  | 33.96 | 0
Espaço triangular rente gourmet | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 8.45 |  | 8.45 | 0
Sauna | Nível 1 | 1.3 | 3 | 2.9 |  |  | 3.9 | 24.94
Lavabo piscina | Nível 1 | 1.95 | 1.2 | 2.9 |  |  | 2.34 | 18.27
Rampa lateral / acesso veículos | - | 26.73 | 2 |  |  |  | 53.46 | 0
Espaço jaboticabeiras | - |  |  |  | 43.77 |  | 43.77 | 0
Suíte master | Nível 2 | 9.1 | 4.15 | 2.75 |  | 8.7075 | 29.0575 | 72.875
Closet master | Nível 2 | 5.6 | 3.95 | 2.75 |  | 3.655 | 18.465 | 52.525
Varanda casal | Nível 2 |  |  | 2.75 | 4.93 |  | 4.93 | 0
| Nível 2 |  |  | 2.75
| Nível 2 |  |  | 2.75
Banheiro casal | Nível 2 | 5.6 | 1.95 | 2.75 |  |  | 10.92 | 41.525
Quarto 1 | Nível 2 | 5.8 | 3.25 | 2.75 |  | 3.3 | 15.55 | 49.775
Banheiro 1 | Nível 2 | 2.55 | 1.5 | 2.75 |  |  | 3.825 | 22.275
Varanda 1 | Nível 2 | 0.9 | 5.25 | 2.75 |  |  | 4.725 | 33.825
Quarto 2 | Nível 2 | 6.8 | 3.95 | 2.75 |  | 9.44 | 17.42 | 59.125
Banheiro 2 | Nível 2 | 1.5 | 2.8 | 2.75 |  |  | 4.2 | 23.65
Closet 2 | Nível 2 | 1.4 | 2.8 | 2.75 |  |  | 3.92 | 23.1
Sala íntima | Nível 2 |  |  | 2.75 | 23.65 |  | 23.65 | 0
Varanda sala íntima | Nível 2 |  |  | 2.75 | 7.7 |  | 7.7 | 0
Piscina | Nível 1 | 3.5 | 5 | 1.6 |  |  | 17.5 | 27.2
[7 empty] | 605.4828 | 929.361
Obs: inserir na tabela todos os ambientes, até mesmo os descobertos, os acessos, as escadas, piscina, etc. Ao usar estes dados posteriormente, poderemos descartar aqueles que não forem interessantes. Por ora, o melhor é inserir todas as informações.

## Fundação
CÁLCULO DA FUNDAÇÃO
De posse do projeto de fundação, adapte a tabela abaixo para a realidade do projeto:
Referência | Qtde | Unid | Unit | Total
Escavação
Empreitada escavação (mecanizada ou manual) | 25 | mL | 120 | 3000
Concreto
Concreto - estacas | 1.9782 | m3 | 600 | 1186.92
Concreto - blocos | 0.81 | m3 | 600 | 486
Concreto - pescoço de pilares (no caso de sapatas) | 1.024 | m3 | 600 | 614.4
Concreto - vigas baldrame | 1.47 | m3 | 600 | 882
Concreto - vigas baldrame | 2.625 | m3 | 600 | 1575
Concreto - laje radier | 30.555 | m3 | 600 | 18333
Aço
Aço - estacas | 852 | kg | 10.5 | 8946
Aço - blocos e pescoço de pilares | 626.2 | kg | 10.5 | 6575.1
Aço - baldrames | 617.3 | kg | 10.5 | 6481.65
Aço - laje radier | 2771 | kg | 10.5 | 29095.5
Outros
Rolete de fundação (espaçador plástico) | 1 | sc | 700 | 700
Sarrafeamento de superfície | 169.75 | m2 | 7 | 1188.25
79063.82

## Arrimos
ARRIMOS E CONTENÇÕES
Exemplo de cálculo de metragem de muro de arrimo, uma conta que pode ser útil:
Referência | Compr. | Altura | m² arrimo
Arrimo na divisa esquerda | 15.7 | 1.8 | 28.26
Arrimo dos fundos | 15.1 | 2.5 | 37.75
Arrimo na lateral direita | 31.8 | 1.8 | 57.24
123.25
Se há projeto de muro de arrimo, então os dados abaixo podem ser retirados do projeto:
Insumo | QTDE | UNID | UNIT | TOTAL
Estrutura e fundação previstas em projeto estrutural
Escavação do muro: sapatas, estacas, etc | 12.9525 | m3 | 120 | 1554.3
Aço dos pilares ou cortinas | 327.6 | kg | 10.5 | 3439.8
Aço das vigas | 327.6 | kg | 10.5 | 3439.8
Aço da fundação do muro (estacas, bloos, etc) | 327.6 | kg | 10.5 | 3439.8
Concreto para estrutura do muro | 6 | m3 | 10.5 | 63
Concreto para fundação do muro | 12.9525 | m3 | 10.5 | 136.0012
Alvenaria de bloco cheio
Bloco de concreto | 2002.8125 | unid | 2.9 | 5808.1562
Areia | 18.4875 | m3 | 130 | 2403.375
Cimento | 90 | sc | 35 | 3150
Brita | 15 | m3 | 125 | 1875
Drenagem e impermeabilização do muro
Manta bidim | 3 | rolo | 280 | 840
Tubo dreno | 75.12 | ml | 14.58 | 1095.2496
Impermeabilização do muro | 123.25 | m2 | 80 | 9860
Outros itens
Considerar uma folga aproximada de 10% para conter variações diversas: consumo de concreto nas escavações, etc | 1 | vb | 4000 | 4000
|  |  | Total = | 41104.4821

## Estrutura
CÁLCULO DA ESTRUTURA
Aço | Classe | QTDE | UNID | UNIT | TOTAL
Para calcular a quantidade de aço, basta fazer um levantamento básico, consultando as tabelas do projeto estrutural. Entretanto, por mais que o projeto estrutural considere perdas, eu considero um acréscimo de 8% em relação à quantidade fixada no projeto, em decorrência de muros de divisa, canaletas de alvenaria, pilaretes de platibanda, dentre outros itens que acabam não constando em projeto.
Aço (quantidade retirada das tabelas do projeto estrutural) | Aço | 10445 | kg | 10.5 | 109672.5
Itens não previstos em projeto (folga de 5%) | Aço | 522.25 | kg | 10.5 | 5483.625
|  |  |  | Total = | 115156.125
Concreto | Classe | QTDE | UNID | UNIT | TOTAL
O quantitativo de concreto às vezes vem especificado nas pranchas do projeto estrutural. Para projetos que não informam explicitamente este consumo, a quantidade pode ser levantada manualmente nas pranchas de fôrma - lembre-se sempre de considerar uma boa perda, pois na prática o consumo de concreto tende a ser pelo menos 20% maior que o estipulado no projeto, por causa de vários fatores. Como o levantamento manual é custoso e demorado, algumas aproximações podem ser feitas. De maneira geral, o consumo de concreto vai de 0,25 m³/m² em projetos bastante simples, até 0,60 m³/m² em projetos de arquitetura extremamente ousada.
Concreto - teto nível 1 | Concreto | 20.7 | m3 | 600 | 12420
Concreto - teto nível 2 | Concreto | 21 | m3 | 600 | 12600
Concreto - teto nível 3 | Concreto | 16 | m3 | 600 | 9600
Concreto - laje caixa dágua | Concreto | 2 | m3 | 600 | 1200
Concreto das outras peças estruturais: pilares, vigas, etc | Concreto | 60.6 | m3 | 600 | 36360
|  |  |  | Total = | 187336.125
Lajes | Classe | QTDE | UNID | UNIT | TOTAL
O levantamento das lajes é mais fácil: basta calcular toda a área que será coberta. Uma aproximação interessante é pegar a área construída, que é relativamente próxima à área de cobertura. Não esqueça de incluir também na conta desta metragem: beirais e laje de piso (no caso de trechos em declive). Alguns projetos estruturais trazem prontas estas tabelas de metragem de lajes.
Observação 1: O custo da laje por metro quadrado irá aumentar nos seguintes casos: vãos muito grandes onde se precisa aumentar a altura da treliça; lajes que recebem apoio direto de alvenaria; trechos onde se necessita utilizar lajes maciças ou nervuradas; beirais ou trechos em baçanço que precisam de ancoragem especial; etc. Entretanto, estas soluções costumam ser localizadas, e não para toda a residência, e são especificadas no projeto estrutural.
Laje pré moldada - teto nível 1 | Lajes | 207 | m2 | 110 | 22770
Laje pré moldada - teto nível 2 | Lajes | 210 | m2 | 110 | 23100
Laje pré moldada - teto nível 3 | Lajes | 160 | m2 | 110 | 17600
Laje pré moldada - caixa dagua | Lajes | 20 | m2 | 110 | 2200
|  |  |  | Total = | 65670
Madeira | Classe | QTDE | UNID | UNIT | TOTAL
O consumo de madeira é muito relativo, pois depende de vários fatores: padronização do tamanho das fôrmas; se o "esqueleto" estrutural será levantado primeiro ou junto com a alvenaria; se a estrutura comporta uso de tábuas ou de compensados; se será utilizado outro sistema construtivo adicional; tipo de arquitetura empregada; etc. De maneira geral, vale a seguinte aproximação: para obras de médio/alto padrão, no sistema construtivo tradicional, fazendo-se a estrutura antes da alvenaria, o custo com fôrmas de madeira tende a ser equivalente ao custo das lajes (90% a 110%).
Chapas de madeirite palstificado para fôrma | Madeira | 355 | Ch | 130 | 46150
Pontalete | Madeira | 880 | unid | 15 | 13200
Sarrafo | Madeira | 600 | unid | 6 | 3600
|  |  |  | Total = | 62950

## Alvenaria
ALVENARIA E FECHAMENTOS
Localização | Referência | Tipo de parede | Compr. | Altura | m2
Muros de divisa | Fundos | Tijolo cerâmico largura 09 | 18.63 | 2 | 37.26
Muros de divisa | Lateral esquerda | Tijolo cerâmico largura 09 | 25 | 2 | 50
Parede externa | Pav 1, lateral esquerda trecho fundos | Tijolo cerâmico largura 14 | 11.2 | 2.7 | 30.24
Parede externa | Pav 1, fundos | Tijolo cerâmico largura 19 | 9.8 | 2.7 | 26.46
Parede externa | Pav 1, lateral direita, parte fundos | Tijolo cerâmico largura 19 | 6 | 2.7 | 16.2
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 9.8 | 3 | 29.4
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 2.75 | 3 | 8.25
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 5.2 | 3 | 15.6
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 5.34 | 3 | 16.02
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 4.84 | 3 | 14.52
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 3.35 | 3 | 10.05
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 2.9 | 3 | 8.7
Parede externa | Platibanda teto 1º pavimento | Tijolo cerâmico largura 14 | 31.8 | 0.9 | 28.62
Parede externa | Platibanda teto 2º pav, frente e fundos | Tijolo cerâmico largura 14 | 19.6 | 0.7 | 13.72
Parede externa | Platibanda teto 2º pav, laterais | Tijolo cerâmico largura 14 | 22.8 | 0.7 | 15.96
Parede externa | Pav 1, frontal | Tijolo cerâmico largura 14 | 7.7 | 2.7 | 20.79
Parede externa | Pav 1, lateral esquerda trecho frente | Tijolo cerâmico largura 14 | 5.9 | 2.7 | 15.93
Parede externa | Pav 1, lateral direita, parte frente | Tijolo cerâmico largura 19 | 1.2 | 2.7 | 3.24
Parede externa | Pav 2, lateral esquerda | Tijolo cerâmico largura 19 | 10.4 | 2.7 | 28.08
Parede externa | Pav 2, fundos | Tijolo cerâmico largura 19 | 9.8 | 2.7 | 26.46
Parede externa | Pav 2, lateral direita | Tijolo cerâmico largura 19 | 5.9 | 2.7 | 15.93
Parede externa | Pav 2, paredes do escritório | Tijolo cerâmico largura 19 | 8.69 | 2.7 | 23.463
Parede externa | Caixa dágua, laterais maiores | Tijolo cerâmico largura 19 | 11.68 | 2.6 | 30.368
Parede externa | Caixa dágua, laterais menores | Tijolo cerâmico largura 19 | 5.8 | 2.6 | 15.08
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 8.44 | 3 | 25.32
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 3.5 | 3 | 10.5
Parede interna | Pav 1 | Tijolo cerâmico largura 14 | 1.15 | 3 | 3.45
Parede interna | Pav 1 | Dry-Wall | 1.47 | 3 | 4.41
Parede interna | Pav 1 | Dry-Wall | 3.4 | 3 | 10.2
Parede interna | Pav 1 | Dry-Wall | 5.1 | 3 | 15.3
Parede interna | Pav 2 | Dry-Wall | 4.4 | 3 | 13.2
Parede interna | Pav 1 | Dry-Wall | 1.47 | 3 | 4.41
Parede interna | Pav 1 | Dry-Wall | 3.4 | 3 | 10.2
Parede interna | Pav 1 | Dry-Wall | 5.1 | 3 | 15.3
Parede interna | Pav 2 | Dry-Wall | 4.4 | 3 | 13.2
Parede interna | Pav 2 | Bloco estrutural | 4.2 | 3 | 12.6
Parede interna | Pav 2 | Bloco estrutural | 3.54 | 3 | 10.62
Parede interna | Pav 2 | Bloco estrutural | 2.9 | 3 | 8.7
Parede interna | Pav 2 | Bloco estrutural | 1.48 | 3 | 4.44
Parede interna | Pav 2 | Bloco estrutural | 4.2 | 3 | 12.6
Parede interna | Pav 2 | Bloco estrutural cheio | 3.54 | 3 | 10.62
Parede interna | Pav 2 | Bloco estrutural cheio | 2.9 | 3 | 8.7
Parede interna | Pav 2 | Bloco estrutural cheio | 1.48 | 3 | 4.44
|  |  |  | Total = | 698.551
SOMATÓRIO DAS METRAGENS POR TIPO DE PAREDE
CÁLCULO DO QUANTITATIVO E CUSTO COM TIJOLOS E BLOCOS
Tipo de parede | m2 por tipo de parede | QTDE de blocos / tijolos | Valor unitário | Custo com insumos
Tijolo cerâmico largura 09 | 87.26 | 1745.2 | 1.29 | 2251.308
Tijolo cerâmico largura 14 | 267.07 | 5341.4 | 1.66 | 8866.724
Tijolo cerâmico largura 19 | 185.281 | 3705.62 | 1.96 | 7263.0152
Bloco estrutural | 48.96 | 734.4 | 2.89 | 2122.416
Bloco estrutural cheio | 23.76 | 356.4 | 2.89 | 1029.996
| 612.331 |  |  | 21533.4592
CUSTO COM AREIA
Tipo | Consumo: m3 por m2 | Consumo total (m3) | Valor unitário | Custo com insumos
Tijolo cerâmico largura 09 | 0.018 | 1.5707 | 130 | 204.1884
Tijolo cerâmico largura 14 | 0.028 | 7.478 | 130 | 972.1348
Tijolo cerâmico largura 19 | 0.038 | 7.0407 | 130 | 915.2881
Bloco estrutural | 0.0252 | 1.2338 | 130 | 160.393
Bloco estrutural cheio | 0.0222 | 0.52747 | 130 | 68.5714
2320.5757
CUSTO COM BRITA
Tipo | Consumo: m3 por m2 | Consumo total (m3) | Valor unitário | Custo com insumos
Bloco estrutural cheio | 0.015 | 0.000333 | 120 | 0.03996
0.03996
CUSTO COM CIMENTO
Tipo | Consumo: sacos | Valor unitário | Custo com insumos
Tijolo cerâmico largura 09 | 7.8534 | 33 | 259.1622
Tijolo cerâmico largura 14 | 37.3898 | 33 | 1233.8634
Tijolo cerâmico largura 19 | 35.2034 | 33 | 1161.7119
Bloco estrutural | 6.169 | 33 | 203.5757
Bloco estrutural cheio | 2.6374 | 33 | 87.0329
2945.346
CUSTO COM DRY-WALL
Tipo de parede | m2 total | Valor unitário | Custo com insumos
Dry-Wall | 86.22 | 168 | 14484.96
14484.96
TABELA RESUMO
Tipo | Consumo: sacos
Custo com tijolos e blocos | 21533.4592
Custo com areia | 2320.5757
Custo com brita | 0.03996
Custo com cimento | 2945.346
Custo com dry-wall | 14484.96
Outros: andaimes, aditivos, perdas - folga de 10% | 4128.4381
Total = | 45412.8189

## Rev. Argamassados
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
Tipo de parede | m2 | Repetições | Total m2 | Espessura (cm) | Volume Total m3
Tijolo cerâmico largura 09 | 87.26 | 2 | 174.52 | 0.025 | 4.363
Tijolo cerâmico largura 14 | 267.07 | 2 | 534.14 | 0.025 | 13.3535
Tijolo cerâmico largura 19 | 185.281 | 2 | 370.562 | 0.025 | 9.2641
Bloco estrutural | 48.96 | 2 | 97.92 | 0.025 | 2.448
Bloco estrutural cheio | 23.76 | 2 | 47.52 | 0.025 | 1.188
Muros de arrimo (parte visível) | 123.25 | 1 | 123.25 | 0.025 | 3.0813
Contrapiso | 605.4828 | 1 | 605.4828 | 0.05 | 30.2741
Insumo | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Custo total
Areia | 63.9719 | m3 | 130 | 8316.3522
Cimento | 319.8597 | sc | 33 | 10555.3701
Andaimes | 3 | Mês | 1800 | 5400
Chapisco colante (aproximação: normalmente 10% do custo com cimento) |  |  |  | 1055.537
Outros: caçambas, lonas, aditivos - folga de 10% |  |  |  | 2532.7259
|  |  | Total = | 27859.9852

## Impermeabilizações
IMPERMEABILIZAÇÕES
Ambiente | Pavimento | Lado 1 | Lado 2 | Pé direito | Adc m² | Subt m² | m² piso | m² paredes | Impermeabilização
Varanda (rente cozinha) | Nível 1 | 1.25 | 4.2 | 2.9 |  |  | 5.25 | 31.61 | Manta asfáltica tradicional
Banheiro | Nível 1 | 1.4 | 2.45 | 2.9 |  |  | 3.43 | 22.33 | Argamassa polimérica
Pavimentação descoberta piscina | Nível 1 | 0 | 0 |  | 62.28 |  | 62.28 | 0 | Manta asfáltica tradicional
Circulação descoberta entorno | Nível 1 | 0 | 0 |  | 33.96 |  | 33.96 | 0 | Manta asfáltica tradicional
Espaço triangular rente gourmet | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 8.45 |  | 8.45 | 0 | Manta asfáltica tradicional
Sauna | Nível 1 | 1.3 | 3 | 2.9 |  |  | 3.9 | 24.94 | Argamassa polimérica
Lavabo piscina | Nível 1 | 1.95 | 1.2 | 2.9 |  |  | 2.34 | 18.27 | Argamassa polimérica
Rampa lateral / acesso veículos | - | 26.73 | 2 |  |  |  | 53.46 | 0 | Manta asfáltica tradicional
Varanda casal | Nível 2 |  |  | 2.75 | 4.93 |  | 4.93 | 0 | Manta asfáltica tradicional
| Nível 2 |  |  | 2.75
| Nível 2 |  |  | 2.75
Banheiro casal | Nível 2 | 5.6 | 1.95 | 2.75 |  |  | 10.92 | 41.525 | Argamassa polimérica
Banheiro 1 | Nível 2 | 2.55 | 1.5 | 2.75 |  |  | 3.825 | 22.275 | Argamassa polimérica
Varanda 1 | Nível 2 | 0.9 | 5.25 | 2.75 |  |  | 4.725 | 33.825 | Manta asfáltica tradicional
Banheiro 2 | Nível 2 | 1.5 | 2.8 | 2.75 |  |  | 4.2 | 23.65 | Argamassa polimérica
Varanda sala íntima | Nível 2 |  |  | 2.75 | 7.7 |  | 7.7 | 0 | Manta asfáltica tradicional
Se houver piscina, adicionar a metragem e o tipo de impermeabilização:
Piscina | Nível 2 |  |  | 2.75 | 7.7 |  | 44.7 | 0 | Argamassa polimérica
Se a cobertura não for de telhado, adicionar a área de laje:
Cobertura da casa (laje) | Nível 2 |  |  | 2.75 | 7.7 |  | 237.58 | 0 | Manta asfáltica aluminizada
Tipo de impermeabilização | [6 empty] | m2 |  | Custo unitário | Total
Manta asfáltica tradicional | [6 empty] | 180.755 |  | 79 | 14279.645
Argamassa polimérica | [6 empty] | 73.315 |  | 75 | 5498.625
Manta asfáltica aluminizada | [6 empty] | 237.58 |  | 85 | 20194.3
[9 empty] | Soma = | 39972.57
[9 empty] | Adicional de paredes = | 1.35
[9 empty] | Valor total = | 53962.9695
Custo somente para impermeabilização da laje, neste exemplo = | [9 empty] | 27262.305
O custo de manta asfáltica na cobertura pode estar contabilizado em dois lugares na planilha de viabilidade: na seção de "Impermeabilizações", ou na seção de "Cobertura". No meu entendimento, faz mais sentido contabilizar na seção de cobertura, até para estabelecer comparações com o custo de telhado, por exemplo. Entretanto, o levantamento do quantitativo total na tabela acima facilita a contratação da empresa de impermeabilização.

## Acabamentos
PLANILHA DE AMBIENTES
Ambiente | Pavimento | Lado 1 | Lado 2 | Pé direito | Adc m² | Subt m² | m² piso | m² paredes
Garagem | Subsolo | 10.25 | 6 | 3.1 |  | 12.0222 | 49.4778
Pub (espaço aproveitado) | Subsolo | 7.25 | 7.33 | 3.1 |  |  | 53.1425
Área gourmet | Nível 1 | 10.85 | 5.4 | 2.9 |  |  | 58.59
Cozinha | Nível 1 | 4.2 | 2.85 | 2.9 |  |  | 11.97 | 40.89
Varanda (rente cozinha) | Nível 1 | 1.25 | 4.2 | 2.9 |  |  | 5.25
Serviço | Nível 1 | 1.5 | 2.8 | 2.9 |  |  | 4.2 | 24.94
Despensa | Nível 1 | 1.5 | 1 | 2.9 |  |  | 1.5
Banheiro | Nível 1 | 1.4 | 2.45 | 2.9 |  |  | 3.43 | 22.33
Toucador | Nível 1 | 1.4 | 1.5 | 2.9 |  |  | 2.1 | 16.82
Home cine | Nível 1 | 3.6 | 3.95 | 2.9 |  |  | 14.22
Sala de jantar | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 11.42 |  | 11.42
Sala de estar | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 20.16 |  | 20.16
Pavimentação descoberta piscina | Nível 1 | 0 | 0 |  | 62.28 |  | 62.28
Circulação descoberta entorno | Nível 1 | 0 | 0 |  | 33.96 |  | 33.96
Espaço triangular rente gourmet | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 8.45 |  | 8.45
Sauna | Nível 1 | 1.3 | 3 | 2.9 |  |  | 3.9 | 24.94
Lavabo piscina | Nível 1 | 1.95 | 1.2 | 2.9 |  |  | 2.34 | 18.27
Rampa lateral / acesso veículos | - | 26.73 | 2 |  |  |  | 53.46
Espaço jaboticabeiras | - |  |  |  | 43.77 |  | 43.77
Suíte master | Nível 2 | 9.1 | 4.15 | 2.75 |  | 8.7075 | 29.0575
Closet master | Nível 2 | 5.6 | 3.95 | 2.75 |  | 3.655 | 18.465
Varanda casal | Nível 2 |  |  | 2.75 | 4.93 |  | 4.93
| Nível 2 |  |  | 2.75
| Nível 2 |  |  | 2.75
Banheiro casal | Nível 2 | 5.6 | 1.95 | 2.75 |  |  | 10.92 | 41.525
Quarto 1 | Nível 2 | 5.8 | 3.25 | 2.75 |  | 3.3 | 15.55
Banheiro 1 | Nível 2 | 2.55 | 1.5 | 2.75 |  |  | 3.825 | 22.275
Varanda 1 | Nível 2 | 0.9 | 5.25 | 2.75 |  |  | 4.725
Quarto 2 | Nível 2 | 6.8 | 3.95 | 2.75 |  | 9.44 | 17.42
Banheiro 2 | Nível 2 | 1.5 | 2.8 | 2.75 |  |  | 4.2 | 23.65
Closet 2 | Nível 2 | 1.4 | 2.8 | 2.75 |  |  | 3.92
Sala íntima | Nível 2 |  |  | 2.75 | 23.65 |  | 23.65
Varanda sala íntima | Nível 2 |  |  | 2.75 | 7.7 |  | 7.7
Piscina | Nível 1 | 3.5 | 5 | 1.6 |  |  | 17.5 | 27.2
[7 empty] | 605.4828 | 262.84
[7 empty] | Total de m2 tabelado: | 868.3228
[7 empty] | Perdas e rodapés: | 25%
[7 empty] | Total de m2 a comprar: | 100
[7 empty] | Valor total reservado para acabamentos: | 108540.35
[7 empty] | Sacos de argamassa utilizados: | 347.3291
[7 empty] | Valor unitário do saco de argamassa: | 29.9
[7 empty] | Valor total reservado para acabamentos: | 10385.1407

## Esquadrias
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Item | Descrição | Pavimento | Nome | Compr. | Altura | m² | Valor m² | Total
1 | Entrada principal | 1º pavimento | PA1 | 1.6 | 2.7 | 4.32 | 1050 | 4536
2 | Sala Estar | 1º pavimento | PA2 | 3.45 | 2.7 | 9.315 | 1050 | 9780.75
3 | Gourmet | 1º pavimento | PA3 | 0.8 | 2.7 | 2.16 | 1050 | 2268
4 | Sauna | 1º pavimento | PA4 | 0.6 | 2 | 1.2 | 1050 | 1260
5 | Entrada serviço | 1º pavimento | PA5 | 1.1 | 2 | 2.2 | 1050 | 2310
6 | Gás | 1º pavimento | PA6 | 1.8 | 1.8 | 3.24 | 1050 | 3402
7 | Escada serviço | 1º pavimento | PA7 | 1.2 | 2.1 | 2.52 | 1050 | 2646
8 | Área serviço | Subsolo | PA8 | 2.6 | 2.5 | 6.5 | 1050 | 6825
9 | Casa Maquinas | Subsolo | PA9 | 2.4 | 1.8 | 4.32 | 1050 | 4536
10 | Casa Maquinas | Subsolo | PA10 | 1.35 | 1.8 | 2.43 | 1050 | 2551.5
11 | Depósito | Subsolo | PA11 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1050 | 2205
12 | Suite 2 | 2º pavimento | PA12 | 4.6 | 2.5 | 11.5 | 1050 | 12075
13 | Suite 1 | 2º pavimento | PA13 | 2.1 | 2.5 | 5.25 | 1050 | 5512.5
14 | Suíte master | 2º pavimento | PA14 | 5.2 | 2.5 | 13 | 1050 | 13650
15 | Brise fundos da garagem | Fachada | Fachada | 5.81 | 2.81 | 16.3261 | 1050 | 17142.405
16 | Brise lateral da garagem | Fachada | Fachada | 3.5 | 2.81 | 9.835 | 1050 | 10326.75
17 | Chapa grafite fachada esquerda | Fachada | Fachada | 4.5 | 7.8 | 35.1 | 1050 | 36855
18 | Cozinha | 1º pavimento | JA1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1050 | 945
19 | Despensa | 1º pavimento | JA2 | 0.35 | 2.1 | 0.735 | 1050 | 771.75
20 | Cozinha | 1º pavimento | JA3 | 3 | 1.6 | 4.8 | 1050 | 5040
21 | Escada | 1º pavimento | JA4 | 2.25 | 3 | 6.75 | 1050 | 7087.5
22 | Suite 3 | 1º pavimento | JA5 | 2.5 | 1.6 | 4 | 1050 | 4200
23 | Banho 3 | 1º pavimento | JA6 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 1050 | 504
24 | Banho sauna | 1º pavimento | JA7 A | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 1050 | 756
25 | Banho AS | 1º pavimento | JA7 B | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 1050 | 756
26 | Banho suíte 1 | 2º pavimento | JA8 A | 1.1 | 0.9 | 0.99 | 1050 | 1039.5
27 | Banho suíte 2 | 2º pavimento | JA8 B | 1.1 | 0.9 | 0.99 | 1050 | 1039.5
28 | Banho suíte master | 2º pavimento | JA9 | 0.8 | 1.7 | 1.36 | 1050 | 1428
[7 empty] | Total = | 161449.155
GUARDA CORPOS
Item | Descrição | Pavimento | Nome | Compr. | Altura | m² | Valor m² | Total
1 | Guarda corpo região piscina | 1º pavimento | - | 3.5 | 1.1 | 3.85 | 850 | 3272.5
2 | Guarda corpo suite 1 | 2º pavimento | - | 5.35 | 1.1 | 5.885 | 850 | 5002.25
3 | Guarda corpo suite 2 | 2º pavimento | - | 5 | 1.1 | 5.5 | 850 | 4675
4 | Guarda corpo suite master | 2º pavimento | - | 17.1 | 1.1 | 18.81 | 850 | 15988.5
[7 empty] | Total = | 28938.25
PORTAS DE MADEIRA
Item | Descrição | Pavimento | Nome | Valor m²
1 | Entrada garagem | 1º pavimento | PM1 | 1900
2 | Suite 3 | 1º pavimento | PM2 | 1900
3 | Banho 3 | 1º pavimento | PM3 | 1900
4 | Lavabo | 1º pavimento | PM4 | 1900
5 | Despensa | 1º pavimento | PM5 | 1900
6 | Suíte 1 | 2º pavimento | PM6 A | 1900
7 | Suíte 2 | 2º pavimento | PM6 B | 1900
8 | Suíte 3 | 1º pavimento | PM6 C | 1900
9 | Banho 1 | 2º pavimento | PM7 | 1900
10 | Banho 2 | 2º pavimento | PM8 | 1900
11 | Banho master | 2º pavimento | PM9 | 1900
|  |  | Total = | 20900

## Louças e metais
LOUÇAS E METAIS
Item | Produto | QTDE | UNIT | TOTAL
1 | Bojo inox cozinha | 1 | 1300 | 1300
2 | Bojo inox gourmet | 1 | 1300 | 1300
3 | Torneira monocomando cozinha / gourmet | 2 | 600 | 1200
4 | Lixeira metálica cozinha / gourmet | 2 | 600 | 1200
5 | Bojo inox área de serviço | 2 | 400 | 800
6 | Torneira misturador para banhos | 6 | 600 | 3600
7 | Vaso sanitário com caixa acoplada e anel vedação | 6 | 1100 | 6600
8 | Ligação flexível | 20 | 40 | 800
9 | Registros água fria e quente | 36 | 400 | 14400
10 | Ducha higiênica | 6 | 150 | 900
11 | Torneira de parede área de serviço | 2 | 95 | 190
12 | Chuveiros | 6 | 500 | 3000
13 | Ducha área gourmet | 1 | 400 | 400
|  |  | Total = | 35690

## Forros
FORROS
Ambiente | Pavimento | Lado 1 | Lado 2 | Pé direito | Adc m² | Subt m² | m² piso e teto | Perímetro
Garagem | Subsolo | 10.25 | 6 | 3.1 |  | 12.0222 | 49.4778 | 100.75
Pub (espaço aproveitado) | Subsolo | 7.25 | 7.33 | 3.1 |  |  | 53.1425 | 90.396
Área gourmet | Nível 1 | 10.85 | 5.4 | 2.9 |  |  | 58.59 | 94.25
Cozinha | Nível 1 | 4.2 | 2.85 | 2.9 |  |  | 11.97 | 40.89
Varanda (rente cozinha) | Nível 1 | 1.25 | 4.2 | 2.9 |  |  | 5.25 | 31.61
Serviço | Nível 1 | 1.5 | 2.8 | 2.9 |  |  | 4.2 | 24.94
Despensa | Nível 1 | 1.5 | 1 | 2.9 |  |  | 1.5 | 14.5
Banheiro | Nível 1 | 1.4 | 2.45 | 2.9 |  |  | 3.43 | 22.33
Toucador | Nível 1 | 1.4 | 1.5 | 2.9 |  |  | 2.1 | 16.82
Home cine | Nível 1 | 3.6 | 3.95 | 2.9 |  |  | 14.22 | 43.79
Sala de jantar | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 11.42 |  | 11.42 | 0
Sala de estar | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 20.16 |  | 20.16 | 0
Espaço triangular rente gourmet | Nível 1 | 0 | 0 | 2.9 | 8.45 |  | 8.45 | 0
Lavabo piscina | Nível 1 | 1.95 | 1.2 | 2.9 |  |  | 2.34 | 18.27
Suíte master | Nível 2 | 9.1 | 4.15 | 2.75 |  | 8.7075 | 29.0575 | 72.875
Closet master | Nível 2 | 5.6 | 3.95 | 2.75 |  | 3.655 | 18.465 | 52.525
Varanda casal | Nível 2 |  |  | 2.75 | 4.93 |  | 4.93 | 0
Banheiro casal | Nível 2 | 5.6 | 1.95 | 2.75 |  |  | 10.92 | 41.525
Quarto 1 | Nível 2 | 5.8 | 3.25 | 2.75 |  | 3.3 | 15.55 | 49.775
Banheiro 1 | Nível 2 | 2.55 | 1.5 | 2.75 |  |  | 3.825 | 22.275
Varanda 1 | Nível 2 | 0.9 | 5.25 | 2.75 |  |  | 4.725 | 33.825
Quarto 2 | Nível 2 | 6.8 | 3.95 | 2.75 |  | 9.44 | 17.42 | 59.125
Banheiro 2 | Nível 2 | 1.5 | 2.8 | 2.75 |  |  | 4.2 | 23.65
Closet 2 | Nível 2 | 1.4 | 2.8 | 2.75 |  |  | 3.92 | 23.1
Sala íntima | Nível 2 |  |  | 2.75 | 23.65 |  | 23.65 | 0
Varanda sala íntima | Nível 2 |  |  | 2.75 | 7.7 |  | 7.7 | 0
[7 empty] | 390.6128 | 877.221
[7 empty] | Área aproximada de forro de gesso = | 390.6128
[7 empty] | Custo por m2 de forro de gesso = | 65
[7 empty] | Metragem linear aproximada de tabica = | 877.221
[7 empty] | Custo por mL de tabica = | 21
[7 empty] | Custo aproximado com forro de gesso acartonado = | 43811.473
[7 empty] | Folga para cortineiros, sancas e rasgos para iluminação = | 5%
[7 empty] | Custo total aproximado com forro de gesso acartonado = | 46002.0466