CHECKLIST DE PROJETOS

- Projeto Geométrico

Nome das ruas

Malha de coordenadas

Norte

Estaqueamento

Medidas do platô

Curvas de nível com cotas

Seção típica das vias

Tabela de elementos geométricos

Perfis longitudinais

Convenções em planta

Legenda em planta

Notas de acordo com o projeto

Data

Número da revisão

Descrição da revisão

Título do projeto

Nome da contratante

CPF/CNPJ

Nome do Empreendimento

Nome do autor do projeto

Nome do responsável pela contratante

Escala

Desenhista

Título da prancha

Numeração das pranchas

- Projeto de Terraplanagem

Nome das ruas

Malha de coordenadas

Norte

Mapa de corte e aterro

Medidas

Curvas de nível com cotas

Estaqueamento

Resumo de volumes

Tabela de volumes

Seções transversais (escala/texto)

Seção típica de terraplanagem

Convenções em planta

Legenda em planta

Notas de acordo com o projeto

Data

Número da revisão

Descrição da revisão

Título do projeto

Nome da contratante

CPF/CNPJ

Nome do Empreendimento

Nome do autor do projeto

Nome do responsável pela contratante

Escala

Desenhista

Título da prancha

Numeração das pranchas

- Projeto de Drenagem

Nome das ruas

Malha de coordenadas

Norte

Labels de todos os PVs

Labels de todos os tubos

Perfil longitudinal

Tabela de tubos

Tabela de estruturas

Resumo de quantidade de PVs

Resumo de quantidade de tubos

Resumo de quantidade de ligação domiciliar

Detalhe do PV

Detalhe das bocas de lobo

Detalhe das bocas de bueiro

Detalhe das escadas

Convenções em planta

Convenções em perfil

Legenda em planta

Notas de acordo com o projeto

Data

Número da revisão

Descrição da revisão

Título do projeto

Nome da contratante

CPF/CNPJ

Nome do Empreendimento

Nome do autor do projeto

Nome do responsável pela contratante

Escala

Desenhista

Título da prancha

Numeração das pranchas

- Projeto de Esgoto

Nome das ruas

Malha de coordenadas

Norte

Labels de todos os PVs

Labels de todos os tubos (Inclui recalque)

Texto de tubo de queda

Texto de degrau

Ligações domiciliares

Vazão no PV final

Indicação da EEEB

Perfil longitudinal

Tabela de tubos

Tabela de estruturas

Resumo de quantidade de PVs

Resumo de quantidade de tubos

Resumo de quantidade de ligação domiciliar

Detalhe do PV

Detalhe da ligação domiciliar

Convenções em planta

Convenções em perfil

Legenda em planta

Notas de acordo com o projeto

Data

Número da revisão

Descrição da revisão

Título do projeto

Nome da contratante

CPF/CNPJ

Nome do Empreendimento

Nome do autor do projeto

Nome do responsável pela contratante

Escala

Desenhista

Título da prancha

Numeração das pranchas

- Projeto de Pavimentação

Nome das ruas

Malha de coordenadas

Norte

Estaqueamento

Resumo de quantidades

Seção típica de pavimentação

Detalhamento das camadas da pavimentação

Convenções em planta

Legenda em planta

Notas de acordo com o projeto

Data

Número da revisão

Descrição da revisão

Título do projeto

Nome da contratante

CPF/CNPJ

Nome do Empreendimento

Nome do autor do projeto

Nome do responsável pela contratante

Escala

Desenhista

Título da prancha

Numeração das pranchas

- Projeto de Abastecimento de água

Nome das ruas

Malha de coordenadas

Norte

Labels das conexões

Labels dos apetrechos

Determinar os Nós de projeto

Detalhar os Nós de projeto

Labels de todos os tubos (Inclui recalque)

Indicação do ponto de Ligação da rede como Nó 00

Quantitativos de conexões

Quantitativos de apetrechos (ventosas, válvulas etc.)

Quantitativos de tubos (comprimento linear e seus devidos diâmetros)

Resumo de quantidade de ligação domiciliar

Detalhe das válvulas

Detalhe da ligação domiciliar

Detalhe da ventosa

Detalhe da Válvula de Descarga

Detalhe do Macromedidor de Vazão

Posição do Macromedidor de Vazão

Verificar ponto de instalação de Válvula de Descarga

Dimensionar bloco de ancoragem para o Tê de ligação (No 00) da rede

Detalhe do ponto de ligação (Nó 00)

Posicionar e calcular quantidade de hidrantes para o empreendimento (relação com vazão)

Instalar Hidrantes em rede mínima DN100 conforme padrões do CBM e Concessionária

Detalhe do Hidrante a ser utilizado

Detalhe de caixa termoplástica para as ligações domiciliares

Conferir população de projeto e diretrizes contidas em viabilidade fornecida

Inserir informações corretas e revisar o relatório em relação à viabilidade apresentada

Detalhar no relatório os cálculos de vazões

Detalhar no relatório a especificação do booster (quando presente)

Especificar em relatório macromedidor selecionado de acordo com vazão de projeto

Especificar e justificar HUC utilizado em projeto no relatório

Cálculos demográficos exatos em relatório

Conferir, em relatório, se a população indicada na viabilidade confere com os cálculos demográficos e demais cálculos apresentados no relatório

Memorial do bloco de ancoragem em relatório

Memorial de cálculo da rede deve ser feito para as faixas de pressão mínima e máxima e conferir necessidade de booster para os horários de menor pressão

Anexar planilha de cálculo em pdf no relatório

Conferir layers dos tubos em relação ao padrão CESAN ou concessionária da região de projeto

Inserir os blocos dos apetrechos (ventosas, válvulas, macromedidor) de acordo com padrão CESAN ou concessionária da região de projeto

Lançamento de informações em planilha

Conferir faixas de pressão (informadas em viabilidade)

Analisar necessidade de Estação elevatória de água tratada (Booster)

Detalhe do Booster padrão da concessionaria

Convenções em planta

Convenções em perfil

Legenda em planta

Notas de acordo com o projeto

Data

Número da revisão

Descrição da revisão

Título do projeto

Nome da contratante

CPF/CNPJ

Nome do Empreendimento

Nome do autor do projeto

Nome do responsável pela contratante

Escala

Desenhista

Título da prancha

Numeração das pranchas