Aula 1 
​O centro cirúrgico é um dos setores mais importantes de um hospital, ele deve ser bem projetado de forma que as barreiras fpisicas colaborem com os procedimentos médicos.
Aula 2 
​Centro obstétrico segue toda legislação para um centro cirúrgico, única diferença é poder ter o quarto PP bem próximo e se possível a UTI neo com acesso direto também.
Aula 3 
Hemodinâmica é um exame feito em ambiente cirúrgico, é um procedimento rápido mas requer cuidados igual à uma cirurgia por ser extremamente invasivo. Todo o cuidado é necessário, principalmente a filtragem do ar condicionado e a manta condutiva no piso.​
Aula 4 
​C.M.E  de preferência deve ficar próxima ao centro cirúrgico. Importante diferenciar o fluxo de sujo e de limpo.
Aula 5 
​Essa foi a aula apresentada no workshop onde falei sobre um centro cirúrgico oftalmológico que eu fiz em 2014. Mostrei através de um tour que eu fiz, alguns detalhes de materiais e acabamentos.