## PLANILHA
SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS SANITÁRIOS
[7 empty] | Projeto: |  |  |  |  | Cálculo :
PLANILHA DE CÁLCULO DA | [6 empty] | Local:
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | [6 empty] | Proprietário : |  |  |  |  | Conferido : |  |  |  | Data :
|  | Taxa de | Contr.do | Vazão Real | Vazão |  |  | Cota do | Cota do | Prof. do | Lâmina | Prof. da | Vi
|  | Contr. Lin. | Trecho | Escoando | Adotada |  |  | Terreno | Coletor | Coletor | Líquida | Singular. | (m/s) | Tensão | Vc | observações
PVm - PVj | Extensão | ( l / s m ) | ( l / s ) | ( l / s ) | ( l / s ) | Diâmetro | Declividade | ( m ) | ( m ) | ( m ) | (Y/D) | a Jusante |  | Trativa
(Trecho) | ( m ) | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | ( mm ) | ( m/m ) | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | ( m ) | Vf | (Pa) | (m/s)
1 | 2 | Final | Final | Final | Final | 7 | 8 | Final | Final | Final | Final | 13 | (m/s) | 15 | 16 | 17
PV-01-PV-02 | 49.2395 | 0.00074232 | 0.036551 | 0.036551 | 1 | 150 | 0.036911 | 615.7195 | 614.3793 | 1.3401 | 0.01913 |  | 0.7739 | 4.4231 | 2.0568
T-01 |  | 0.0013846 | 0.068179 | 0.068179 | 1 |  |  | 614.2134 | 612.5618 | 1.6516 | 0.01913 | 0.01913 | 0.7739
PV-02-PV-03 | 52.8712 | 0.00074232 | 0.039247 | 0.075799 | 1 | 150 | 0.036911 | 614.2134 | 612.5618 | 1.6516 | 0.01913 |  | 0.7739 | 4.4231 | 2.0568
T-02 |  | 0.0013846 | 0.073207 | 0.14139 | 1 |  |  | 612.8495 | 610.6103 | 2.2392 | 0.01913 | 0.01913 | 0.7739
PV-03-PV-04 | 59.4289 | 0.00074232 | 0.044115 | 0.11991 | 1 | 150 | 0.02597 | 612.8495 | 610.6103 | 2.2392 | 0.020899 |  | 0.68579 | 3.3793 | 2.1433
T-03 |  | 0.0013846 | 0.082287 | 0.22367 | 1 |  |  | 611.0195 | 609.067 | 1.9526 | 0.020899 | 0.020899 | 0.68579
PV-04-PV-05 | 54.8049 | 0.00074232 | 0.040683 | 0.1606 | 1 | 150 | 0.02597 | 611.0195 | 609.067 | 1.9526 | 0.020899 |  | 0.68579 | 3.3793 | 2.1433
T-04 |  | 0.0013846 | 0.075885 | 0.29956 | 1 |  |  | 609.6423 | 607.6437 | 1.9986 | 0.020899 | 0.020899 | 0.68579
PV-05-PV-07 | 60.3299 | 0.00074232 | 0.044784 | 0.20538 | 1 | 150 | 0.02597 | 609.6423 | 607.6437 | 1.9986 | 0.020899 |  | 0.68579 | 3.3793 | 2.1433
T-05 |  | 0.0013846 | 0.083535 | 0.38309 | 1 |  |  | 608.0528 | 606.0769 | 1.9758 | 0.020899 | 0.020899 | 0.68579
PV-06-PV-07 | 57.8022 | 0.00074232 | 0.042908 | 0.042908 | 1 | 150 | 0.03431 | 609.4001 | 608.0601 | 1.34 | 0.019485 |  | 0.75472 | 4.1826 | 2.0745
T-06 |  | 0.0013846 | 0.080035 | 0.080035 | 1 |  |  | 608.0528 | 606.0769 | 1.9758 | 0.019485 | 0.019485 | 0.75472
PV-07-PV-08 | 27.0052 | 0.00074232 | 0.020046 | 0.26833 | 1 | 150 | 0.019684 | 608.0528 | 606.0769 | 1.9758 | 0.02241 |  | 0.62332 | 2.7322 | 2.2136
T-07 |  | 0.0013846 | 0.037392 | 0.50052 | 1 |  |  | 607.5413 | 605.5454 | 1.996 | 0.02241 | 0.02241 | 0.62332
PV-08-PV-09 | 46.4557 | 0.00074232 | 0.034485 | 0.30282 | 1 | 150 | 0.017722 | 607.5413 | 605.5454 | 1.996 | 0.02301 |  | 0.60112 | 2.5205 | 2.2407
T-08 |  | 0.0013846 | 0.064324 | 0.56485 | 1 |  |  | 606.9609 | 604.7221 | 2.2388 | 0.02301 | 0.02301 | 0.60112
PV-09-PV-10 | 46.3002 | 0.00074232 | 0.03437 | 0.33719 | 1 | 150 | 0.017722 | 606.9609 | 604.7221 | 2.2388 | 0.02301 |  | 0.60112 | 2.5205 | 2.2407
T-09 |  | 0.0013846 | 0.064109 | 0.62895 | 1 |  |  | 605.5603 | 603.9015 | 1.6588 | 0.02301 | 0.02301 | 0.60112
PV-10-PV-11 | 5.0388 | 0.00074232 | 0.0037404 | 0.34093 | 1 | 150 | 0.022033 | 605.5603 | 603.9015 | 1.6588 | 0.021782 |  | 0.64803 | 2.979 | 2.1847
T-10 |  | 0.0013846 | 0.006977 | 0.63593 | 1 |  |  | 605.4279 | 603.7905 | 1.6374 | 0.021782 | 0.021782 | 0.64803
PV-11-PV-22 | 11.9447 | 0.00074232 | 0.0088668 | 0.3498 | 1 | 150 | 0.022033 | 605.4279 | 603.7905 | 1.6374 | 0.021782 |  | 0.64803 | 2.979 | 2.1847
T-11 |  | 0.0013846 | 0.016539 | 0.65247 | 1 |  |  | 605.1749 | 603.5274 | 1.6475 | 0.021782 | 0.021782 | 0.64803
PV-12-PV-13 | 58.9645 | 0.00074232 | 0.04377 | 0.04377 | 1 | 150 | 0.033659 | 612.2628 | 610.9128 | 1.35 | 0.019579 |  | 0.74977 | 4.1218 | 2.0792
T-12 |  | 0.0013846 | 0.081644 | 0.081644 | 1 |  |  | 610.2781 | 608.9281 | 1.35 | 0.019579 | 0.019579 | 0.74977
PV-13-PV-14 | 54.6622 | 0.00074232 | 0.040577 | 0.084347 | 1 | 150 | 0.051669 | 610.2781 | 608.9281 | 1.35 | 0.017579 |  | 0.86849 | 5.7197 | 1.9768
T-13 |  | 0.0013846 | 0.075687 | 0.15733 | 1 |  |  | 608.5882 | 606.1037 | 2.4845 | 0.017579 | 0.017579 | 0.86849
PV-14-PV-15 | 49.867 | 0.00074232 | 0.037017 | 0.15296 | 1 | 150 | 0.043929 | 608.5882 | 606.1037 | 2.4845 | 0.018311 |  | 0.82152 | 5.0528 | 2.015
T-14 |  | 0.0013846 | 0.069048 | 0.28531 | 1 |  |  | 605.6825 | 603.9131 | 1.7694 | 0.018311 | 0.018311 | 0.82152
PV-15-PV-21 | 13.1064 | 0.00074232 | 0.0097291 | 0.16269 | 1 | 150 | 0.024296 | 605.6825 | 603.9131 | 1.7694 | 0.021253 |  | 0.67024 | 3.211 | 2.16
T-15 |  | 0.0013846 | 0.018148 | 0.30346 | 1 |  |  | 605.2903 | 603.5947 | 1.6957 | 0.021253 | 0.021253 | 0.67024
PV-16-PV-14 | 42.5631 | 0.00074232 | 0.031595 | 0.031595 | 1 | 150 | 0.042313 | 609.2547 | 607.9047 | 1.35 | 0.018484 |  | 0.81102 | 4.91 | 2.024
T-16 |  | 0.0013846 | 0.058934 | 0.058934 | 1 |  |  | 608.5882 | 606.1037 | 2.4845 | 0.018484 | 0.018484 | 0.81102
PV-17-PV-18 | 49.7791 | 0.00074232 | 0.036952 | 0.036952 | 1 | 150 | 0.073699 | 615.8687 | 614.5187 | 1.35 | 0.016079 |  | 0.98065 | 7.4999 | 1.8954
T-17 |  | 0.0013846 | 0.068926 | 0.068926 | 1 |  |  | 612.5779 | 610.85 | 1.7279 | 0.016079 | 0.016079 | 0.98065
PV-18-PV-19 | 59.0023 | 0.00074232 | 0.043799 | 0.08075 | 1 | 150 | 0.078627 | 612.5779 | 610.85 | 1.7279 | 0.015819 |  | 1.0026 | 7.8792 | 1.8808
T-18 |  | 0.0013846 | 0.081697 | 0.15062 | 1 |  |  | 608.7321 | 606.2108 | 2.5213 | 0.015819 | 0.015819 | 1.0026
PV-19-PV-20 | 75.7122 | 0.00074232 | 0.056203 | 0.13695 | 1 | 150 | 0.019114 | 608.7321 | 606.2108 | 2.5213 | 0.022576 |  | 0.61702 | 2.6712 | 2.2211
T-19 |  | 0.0013846 | 0.10483 | 0.25546 | 1 |  |  | 606.1205 | 604.7637 | 1.3569 | 0.022576 | 0.022576 | 0.61702
PV-20-PV-21 | 72.6493 | 0.00074232 | 0.053929 | 0.19088 | 1 | 150 | 0.016091 | 606.1205 | 604.7637 | 1.3569 | 0.023577 |  | 0.58139 | 2.3402 | 2.2659
T-20 |  | 0.0013846 | 0.10059 | 0.35605 | 1 |  |  | 605.2903 | 603.5947 | 1.6957 | 0.023577 | 0.023577 | 0.58139
PV-21-PV-22 | 8.1817 | 0.00074232 | 0.0060734 | 0.35964 | 1 | 150 | 0.0082285 | 605.2903 | 603.5947 | 1.6957 | 0.027925 |  | 0.46067 | 1.3958 | 2.4471
T-21 |  | 0.0013846 | 0.011329 | 0.67084 | 1 |  |  | 605.1749 | 603.5274 | 1.6475 | 0.027925 | 0.027925 | 0.46067
PV-22-PV-23 | 15.7253 | 0.00074232 | 0.011673 | 0.72111 | 1 | 150 | 0.031303 | 605.1749 | 603.5274 | 1.6475 | 0.01994 |  | 0.7313 | 4.4768 | 2.2469
T-22 |  | 0.0013846 | 0.021774 | 1.3451 | 1.3451 |  |  | 604.3851 | 603.0351 | 1.35 | 0.02315 | 0.02315 | 0.80187
PV-23-PV-24 | 13.613 | 0.00074232 | 0.010105 | 0.73122 | 1 | 150 | 0.1355 | 604.3851 | 603.0351 | 1.35 | 0.013799 |  | 1.207 | 13.8272 | 1.898
T-23 |  | 0.0013846 | 0.018849 | 1.3639 | 1.3639 |  |  | 602.5406 | 601.1906 | 1.35 | 0.016126 | 0.016126 | 1.3322
PV-24-PV-25 | 14.0616 | 0.00074232 | 0.010438 | 0.74166 | 1 | 150 | 0.15 | 602.5406 | 601.1872 | 1.3534 | 0.013452 |  | 1.2495 | 15.0428 | 1.8815
T-24 |  | 0.0013846 | 0.01947 | 1.3834 | 1.3834 |  |  | 601.1957 | 599.078 | 2.1177 | 0.015832 | 0.015832 | 1.3855
PV-25-PV-26 | 18.0394 | 0.00074232 | 0.013391 | 0.75505 | 1 | 150 | 0.0087582 | 601.1957 | 599.078 | 2.1177 | 0.027488 |  | 0.47079 | 1.7095 | 2.625
T-25 |  | 0.0013846 | 0.024978 | 1.4084 | 1.4084 |  |  | 600.555 | 598.92 | 1.635 | 0.03269 | 0.03269 | 0.52187