## Página1
PLANILHA COLABORATIVA DE ERROS E B.O.s
Erro | Como poderia ter evitado | Solução | Categoria
Profundidade do cortineiro menor que 15cm | Em revisão de projeto antes da entrega final | Solicitar reparo a execução e custos extras ficam por conta do escritório; adicionar erro pontual ao checklist | Projeto
Não prever ponto de gás para ilha | Em revisão de projeto; preenchimento de checklists | Solicitar reparo a execução e custos extras ficam por conta do escritório; adicionar erro pontual ao checklist | Projeto
Luminárias de embutir sobre estrutura metálica do gesso - pé direito do ambiente e altura da luminária | Solicitando a responsável pela execução do gesso medidas padrões entre suportes ou enviando ao responsável o projeto de iluminação para conferência junto ao projeto de gesso antes da execução de ambos | Optar por luminárias de sobrepor ou locar luminárias embutidas em nova posição - em casos que o gesso não for refeito verificar altura de entreforro in loco | Projeto e Obra
Erro no quantitativo de revestimentos | Conferindo os quantitativos antes da entrega final por m² e por peças; indicar no preechimento do checklist | Adicionar erro pontual ao checklist; procurar fornecedores com disponibilidade de material da mesma fábrica e lote; se necessário custos extras avaliar possibilidade do escritório suprir | Projeto
Rodapé e porta de correr - porta batendo no rodapé | Seguindo checklist; modelagem coerente com o real; sempre buscar soluções antes de propor a estética | Iniciar o rodapé após a extensão de abertura da porta de correr | Projeto
Não prever ponto de água individual para ducha higiênica | Seguindo checklist; conferência de projeto antes da entrega final | Fazer revisão de projeto considerando o novo ponto individual para ducha, ou alinhar com responsável pela execução a posição do ponto; adicionar erro pontual ao checklist caso ainda não esteja indicado | Projeto
Não prever ponto de água quente para cuba da cozinha, máquina de lavar louças e roupas | Seguindo checklist; conferência de projeto antes da entrega final | Fazer revisão de projeto considerando o novo ponto, ou alinhar com responsável pela execução a posição do ponto; adicionar erro pontual ao checklist caso ainda não esteja indicado | Projeto
Não indicar novo modelo de ralos | Seguindo checklist; conferência de projeto antes da entrega final | Adicionar erro pontual ao checklist; alinhar com responsável pela execução o novo modelo | Projeto
Não validar se é possível fazer a derivação/ mudança de posição dos ralos | Seguindo checklist; conferindo com projeto hidráulico do apto antes da definição da posição do novo ralo | Adicionar erro pontual ao checklist; alinhar com responsável pela execução a possibilidade de locar os ralos na posição desejada; solicitar a verificação in loco | Projeto e Obra
Não avaliar projetos complementares (tubulações) antes de posicionar luminárias no forro - luminárias batem nas tubulações | Seguindo checklist; conferindo projetos complementares antes de posicionar as luminárias | Adicionar erro pontual ao checklist; optar por luminárias de sobrepor ou locar luminárias embutidas em nova posição | Projeto e Obra
Não indicar como será a união de pisos - com baguete, perfil metálico ou acabamento reto | Seguindo checklist; conferindo projeto antes da entrega final | Sugerir que o acabamento seja reto ou indicar perfil metálico; se necessário fazer revisão de projeto | Projeto
Não prever onde ficarão as fontes das fitas de led | Seguindo checklist; conferindo projeto antes da entrega final | Alinhar com responsável pela execução que as fontes fiquem no forro próximas a luminárias ou dentro de móveis; em locais com fácil acesso para manutenção | Projeto
Não prever abertura da porta da geladeira - para não bater em armários | Seguindo checklist; modelagem coerente com o real; sempre buscar soluções antes de propor a estética | Rever estética do projeto; propor solução conforme possibilidades dentro do espaço | Projeto
Não prever ponto elétrico e de acionamento do triturador | Seguindo checklist; conferindo projeto antes da entrega final; conferindo manual de instalações do produto | Validar com execução a possibilidade de inserir pontos; se necessário fazer revisão de projeto com indicações | Projeto
Indicar ponto de gás próximo a ponto elétrico | Seguindo checklist; conferindo projeto antes da entrega final; conferindo manual de instalações do produto | Prevendo ponto elétrico e de gás distantes; se necessário fazer revisão de projeto para execução | Projeto
Não indicar tensão de rede 220V/110V/127V - 10A/20A | Seguindo checklist; conferindo projeto antes da entrega final; conferindo manual de instalações do produto; conferindo tensão de rede do local | Fazer revisão de projeto indicando a tensão de rede ou validar diretamente com profissional responsável pela execução | Projeto
Indicar ponto elétrico para forno atrás de gavetas | Seguindo checklist; conferindo manual de instalações do produto | Indicar ponto eletrico atrás de basculantes ou portas de giro para fácil acesso | Projeto
Não prever respiro para forno e micro na marcenaria | Seguindo checklist; conferindo manual de instalações do produto | Prever respiro para equipamentos na marcenaria ou validar diretamente com responsável pela execução, conforme manual do equipamento adquirido | Projeto e Obra
Não verificar se parede da tv é estrutural | Seguindo checklist; conferindo projetos complementares antes de indicar tubulação da tv na parede | Prever tubulação/fiação para tv na marcenaria/ atrás de painel | Projeto
Não indicar reforço para pendentes | Seguindo checklist, conferindo projetos antes da entrega final | Fazer revisão de projeto ou alinhar diretamente com profissional respnsável pela execução do forro | Projeto e Obra
Varal de teto sob iluminação | Seguindo checklist; modelagem coerente com o real; sempre buscar soluções antes de propor a estética | Rever estética do projeto; propor solução conforme possibilidades dentro do espaço | Projeto
Porta do armário bate no varal quando abre - altura do varal | Seguindo checklist; modelagem coerente com o real; sempre buscar soluções antes de propor a estética | Rever estética do projeto; propor solução conforme possibilidades dentro do espaço | Projeto
Não prever ventilação total para medidor de gás | Seguindo checklist; modelagem coerente com o real; sempre buscar soluções antes de propor a estética; seguindo manual de instalações do produto | Rever estética do projeto; propor solução conforme possibilidades dentro do espaço | Projeto
Bancada com altura menor que 90cm - não é suficiente para a altura de alguns eletros | Seguindo checklist; modelagem coerente com o real; seguindo manual de instalações do produto | Rever estética do projeto; propor solução conforme possibilidades dentro do espaço | Projeto
Circulações e vãos pequenos não são suficientes para passagem dos eletros - como máquina de lavar roupas | Seguindo checklist; modelagem coerente com o real | Rever estética do projeto; propor solução conforme possibilidades dentro do espaço, mínimo 80cm de circulação | Projeto
Tamanho chuveiro - posição da luminária | Seguindo checklist; modelagem coerente com o real | Rever estética do projeto; propor solução conforme possibilidades dentro do espaço retirando a luminária do alinhamento do chuveiro | Projeto
Não verificar tamanho do rodapé antes de especificar a medida do tapete | Seguindo checklist; medindo espessura do rodapé in loco | Prever uma distância de 5 cm entre tapete e rodapé | Projeto
Não prever ralos próximos a portas de correr em vidro para projetos residenciais (a água da chuva pode entrar na residência) | Especificar em projeto tamanho do ralo, modelo e direção do dreno | Fazer ralo linear com ponto de dreno para ralo mais próximo | Projeto
Usar branco prime em lavabo, macha com ferrugem de encanamentos do prédio após tempo de uso | Não especificar em casos onde a tubulação pode interferir | Raspar e impermeabilizar a pedra | Projeto
Portas basculantes abaixo do armário da pia quando possui triturador (triturador é grande e bate no fundo da gaveta) | Ser atento no projeto, adicionar erro pontual ao checklist | Substituir por portas de giro | Projeto
Toalheiro batendo na porta de giro do armário superior do banheiro | Ter previsto em projeto um limite para início da porta, aprox. 10cm | Trocar as portas do armário | Projeto
Moldura da porta do banho entrando na bancada em pedra (recorte) | Conferir medidas antes do projeto e conferencia de projeto antes da entrega | Diminuir moldura