Mediante ao que foi proposto na aula, compartilhe o como ficou o seu projeto elétrico após a locação da iluminação, interruptores, tomadas de uso geral (TUG’s) e tomadas de uso específico (TUE’s):


precisamos disponibilizar o projeto para o aluno

De acordo com a NBR 5410, a instalação de tomadas elétricas deve seguir parâmetros técnicos que garantam a segurança e a funcionalidade. Em relação à altura mínima de instalação de tomadas em áreas secas, como salas e dormitórios, assinale a alternativa correta:

a) A altura mínima das tomadas deve ser de 0,50 m em relação ao piso acabado.

b) A altura mínima das tomadas deve ser de 0,30 m em relação ao piso acabado.

c) A altura mínima das tomadas deve ser de 0,10 m em relação ao piso acabado.

d) A altura das tomadas é determinada exclusivamente pela estética e pelo projeto de decoração, sem recomendações normativas.

Gabarito:

b) A altura mínima das tomadas deve ser de 0,30 m em relação ao piso acabado.

Em uma tomada de uso geral qual a potência média utilizada em seu dimensionamento?

a) 80 w
b) 85 w
c) 100 w
d) 120 w