## CÁLCULO DE ÁREA
TABELA DE NÍVEL DE ILUMINÂNCIA RESIDENCIAL
Biografia: ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1 (edição 21.0.2013)
Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: interior (pag 12)
TIPO DE AMBIENTE |  | LUX (Indice de iluminância)
|  | Valor mínimo | Valor máximo
Garagem |  | 75 | 150
Corredores e áreas de circulação |  | 75 | 100
Escada |  | 150 | 200
Sala de TV / descanso |  | 100 | 200
Sala de leitura / Escritório |  | 300 | 500
Sala de Jantar |  | 100 | 200
Cozinha (iluminação geral) |  | 150 | 200
Cozinha (área de trabalho) |  | 200 | 500
Despensa |  | 100 | 100
Dormitório (iluminação geral) |  | 100 | 200
Dormitório (pontual para leitura) |  | 150 | 200
Banheiro (Iluminação geral) |  | 150 | 200
Banheiro (área de espelhos) |  | 200 | 300
A tabela indica a quantidade de iluminância necessária por metro quadrado de um ambiente, dependendo da sua função. * Fatores como temperatura da cor e ângulo de abertura são de extrema importância para harmonia e qualidade do ambiente.