No posicionamento do circuito o ideal é que fique com pontos próximos, porém não podemos colocar no mesmo circuito sala e área de serviço, pois tem fiações diferentes.

Não posicionar muitas tomadas em um mesmo circuito

Situações onde o professor recomenda colocar mais de um circuito de iluminação: 
Edificação com muita carga luminotécnica

Área da piscina

Área externa