O desenvolvimento de um projeto elétrico é estruturado em fases distintas, cada uma com sua importância no processo. Considerando as fases fundamentais de um projeto elétrico, associe as descrições abaixo à fase correspondente:

I. Concepção: Momento inicial onde se define a necessidade do sistema elétrico, levando em conta as características da edificação e as demandas energéticas dos usuários.

II. Revisão do Lançamento: Etapa em que o lançamento preliminar dos circuitos e equipamentos é revisado, buscando ajustes técnicos e verificações de possíveis melhorias.

III. Detalhamento: Fase final que consiste na elaboração de todos os detalhes construtivos do projeto, incluindo diagramas, especificação de materiais e dimensionamentos.

Assinale a alternativa que corretamente associa as descrições às fases do projeto elétrico:

a) I - Fase 02, II - Fase 01, III - Fase 03

b) I - Fase 03, II - Fase 01, III - Fase 02

c) I - Fase 01, II - Fase 02, III - Fase 03

d) I - Fase 01, II - Fase 03, III - Fase 02

Sobre os conceitos de Projeto Básico e Projeto Executivo em um empreendimento, assinale a alternativa correta:

a) O Projeto Básico é responsável por detalhar todas as interfaces dos sistemas e componentes, sendo acompanhado de memórias de cálculo e ART emitida junto ao CREA.

b) O Projeto Executivo é elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, assegurando a viabilidade técnica, tratamento do impacto ambiental e possibilitando a avaliação do custo da obra.

c) O Projeto Básico tem como finalidade caracterizar a obra ou serviço com um nível de precisão adequado para definir o custo da obra, os métodos e o prazo de execução.

d) O Projeto Executivo é elaborado para avaliar a viabilidade técnica do empreendimento e não necessita de desenhos detalhados com base no Projeto Básico aprovado.

Gabarito:

c) O Projeto Básico tem como finalidade caracterizar a obra ou serviço com um nível de precisão adequado para definir o custo da obra, os métodos e o prazo de execução.