Para elaborar o projeto elétrico é ideal ter o layout da casa para auxiliar na locação dos pontos elétricos.

Em cômodos como a sala o ideal é prever mais pontos de tomadas, visto que podem ser utilizados mais aparelhos neste ambiente, como: Tv, videogame, celulares, aparelhos de vídeo, etc.

Crie um briefing para saber as necessidades do seu cliente e já locar os pontos de acordo com os aparelhos que serão utilizados. A exemplo: um chuveiro de 5500w vai precisar de uma fiação de seção diferente de um chuveiro de 7500w.

Em uma tomada de uso geral a potência média utilizada em seu dimensionamento é de 100w