Lista de ferramentas AR CONDICIONADO SPLIT

FERRAMENTA

Flangeador 1 1\8”

Flangeador comum ( MALETA FLANGEADOR E ALARGADOR)

Alargador de Tubo

Chave Philips

Fenda

Chave Allen polegada

Alicate Universal

Alicate de Bico

Alicate de Corte

Alicate Rebitador

Tesoura para Chapa

Chave Inglesa

Cortador de Tubo

Chave Allen (mm)

Trena

Flangeador excêntrico

Serra Gesso

Canhão ¼

Canhão 5/16

Martelo

Talhadeira

Chave catraca

Jogo Chave cachimbo

Canivete

Mola ½

Mola de 5/8

Mola¾

Furadeira Bosch GSB 29-20

Furadeira Tipo Martelete com mola

Nível A LASER BOSCH

Alicate Amperímetro Minipe

Termômetro Mira Laser (

Parafusadeira dewalt 20v

Extensão

Chave L 10 mm

Chave L 11 mm

Chave L 13 mm

Adaptador R-410

Conjunto de manifold ANALOGICO

Bomba de vácuo 12 cfm DUPLO ESTAGIO ( EOS / MASTERCOOL/ VULKAN)

Vacuômetro Digital ( VULCAN /TESTO / FIELDPIECE)

Termômetro penta ( FULL GAUGE)

Serra Copo VIDIA 65 mm

Escada alumínio grande

Balança Digital 5 gr precisão ( capacidade mínima 15kg)

Alicate Capilar

Capacimêtro

Extrator para válvula Sharaider

Mini Cortador de Tubo

Maçarico Portátil ( TS 8000 OU SIMILAR MARCA EOS

Detector de vazamento ( MASTERCOOL)

CONJUNTO MANIFOLD DIGITAL 4 VIAS TEXTO 557

CILINDRO PARA APLICAÇÃO R 141B

CILINDRO NITROGENIO 4 M3

REGULADOR PARA NITROGENIO ALTA PRESSAO ( MASTERCOOL)

CONJUNTO PARA SOLDA ppu ( OXIGENIO E NITROGENIO )

Maquina limpar ar condicionado Split ( TOTAL CLEAN 40 MIN)

CAIXA DE FERRAMENTA SANFONADA 7 GAVETA

Bolsa coletora para limpeza ar condicionado cassete

Bolsa coletora para limpeza ar condicionado piso teto

Bolsa coletora para limpeza ar condicionado hi wall

SERRA COPO PARA ALVENARIA ( vidia )65 mm

Nível de bolha 70cm

LISTA MATERIAL

FLUIDO REFRIGERANTE R-22

FLUIDO REFRIGERANTE R-410A

FLUIDO REFRIGERANTE R-134A

FILTRO SECADOR UNIVERSAL COM SILICA

1 KG VARETA SOLDA PHOSCOPER

1 FLUXO PARA SOLDA PRATA

1 PANQUECA TUBO DE COBRE 1/4

1 PANQUECA TUBO DE COBRE 3/8

1 PANQUECA TUBO DE COBRE 1/2

1 PANQUECA TUBO DE COBRE 5/8

10 TUBO ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 1/4

10 TUBO ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 3/8

10 TUBO ESPONJOSO BLINDADO BRANCO1/2

10 TUBO ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8

10 FITA PVC 10 METROS BRANCO

5 SUPORTE PARA CONDENSADOR 12.000 BTU

5 SUPORTE PARA CONDENSADOR 30.000 BTU

100 METRO CABO PP 4X1,5 MM

1 ROLO FITA SILVER TAPE BRANCA ( 50 M )

10 VALVULA SHARAID COM TUBO DE COBRE

3 ROLO DE FITA ISOLANTE 3M ( ROLO 50M )

4 REFIL PRA MAÇARICO PORTATIL

Produto para limpeza tilex 5 litros

5 higienizador 1litro

LOJAS PARA COMPRAR MATERIAL E FERRAMENTAS

FRIGELAR

FRIOPEÇAS

DUFRIO