## Planilha1
Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre Isol. PVC 450/750V 70°C) - Referência fabricante: Cobrecom, Sil ou equivalente
(FA- Condutor Fase A) |  |  | (FC- Condutor Fase C) |  | (PE - Condutor Terra)
(FB- Condutor Fase B) |  |  | (N - Condutor Neutro) |  | (Re - Condutor de Retorno)
Sugestão de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Cinza, FC:Branco, N: Azul Claro, PE: Verde, Re: Preto
FA-1,5mm² | FA-2,5mm² | FA-6,0mm²
60 | 214.0769 | 15
FB-1,5mm² | FB-2,5mm² | FB-6,0mm²
74.4615 | 170 | 10
FC-2,5mm² | FC-4,0mm² | FC-6,0mm²
176 | 18 | 4
PE-1,5mm² | PE-2,5mm² | PE-4,0mm² | PE-6,0mm²
42.3077 | 451.8462 | 18 | 27
N-1,5mm² | N-2,5mm² | N-4,0mm² | N-6,0mm²
146.3846 | 610.9231 | 18 | 27
Re-1,5mm² | Re-2,5mm²
491.6154 | 181.9231
Quantitativo de Cabos em Metros - Medição até o Quadro geral (Cabo flexível unipolar isolado em XLPE 90º C 0,6/1kV) - Referência fabricante - Sil, Cobrecom ou equivalente
FA-10mm² | FB-10mm² | FC-10mm² | N-10mm² | PE-10,0mm²
18 | 18 | 18 | 18 | 18
Quantitativo de Cabos em Metros - Iluminação subterrânea e trechos enterrados com caixa de passagem (Cabo flexível unipolar em HEPR 90º C 0,6/1kV) - Referência fabricante - Sil - Silnax
N-2,5mm² | Re-2,5mm² | PE-2,5mm²
92 | 213 | 92
Quantitativo de Cabos em Metros - Trechos entre caixas de passagem e luminárias (Cabo flexível multipolar em HEPR 90º C 0,6/1kV - 3x1,5mm²) - Referência fabricante - Sil - Silnax
3x1,5 mm²
35