## PLANILHA
NÚMERO DO TRECHO PRINCIPAL | COMP. TRECHO | SINGULARIDADE
[6 empty] | COEF. ESCOAMENTO | AREA DA SUB BACIA | VAZÃO | DIÂMETRO (DECLIV. =2%) | DECLIVIDADE | DIÂMETRO INTERNO %LÂMINA | VELOCIDADE | COTAS DO PV A MONTANTE |  | DEGRAU | COTAS DO PV A JUSANTE
| m. | MONTANTE |  | JUSANTE |  |  | m² | l/s | DN | m/m-% | mm-% | m/s
BL-01 | 4.5442 | BL-01 | 599.7414 | PV-13 | 599.605 | 0.9 | 1400.5321 | 147.2847 | 400 | 0.03 | 151.9714 | 2.5239 | DA TAMPA= | 601.1414 | 0.041107 | DA TAMPA= | 601.2557
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 599.7414 |  | DO FUNDO= | 599.5639
[10 empty] | 3 | 37.9928 |  | PROF.= | 1.4 |  | PROF.= | 1.6917
BL-02 | 4.7543 | BL-02 | 599.8286 | PV-13 | 599.6859 | 0.9 | 4846.2861 | 128.3408 | 400 | 0.03 | 168.6674 | 2.657 | DA TAMPA= | 601.3784 | 0.12199 | DA TAMPA= | 601.2557
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 599.8286 |  | DO FUNDO= | 599.5639
[10 empty] | 3 | 42.1668 |  | PROF.= | 1.5499 |  | PROF.= | 1.6917
BL-03 | 9.3404 | BL-03 | 603.8343 | PV-11 | 603.6124 | 0.9 | 153.4154 | 6.9323 | 400 | 0.023756 | 40.505 | 1.0329 | DA TAMPA= | 605.2343 | 1.6003 | DA TAMPA= | 605.0173
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 603.8343 |  | DO FUNDO= | 602.0121
[10 empty] | 2.3756 | 10.1262 |  | PROF.= | 1.4 |  | PROF.= | 3.0051
BL-04 | 11.1234 | BL-04 | 604.1173 | PV-10 | 603.7836 | 0.9 | 2677.5413 | 120.9879 | 400 | 0.03 | 163.485 | 2.6172 | DA TAMPA= | 605.6672 | 1.1758 | DA TAMPA= | 605.4701
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 604.1173 |  | DO FUNDO= | 602.6078
[10 empty] | 3 | 40.8713 |  | PROF.= | 1.5498 |  | PROF.= | 2.8622
BL-05 | 3 | BL-05 | 604.0099 | PV-10 | 603.9199 | 0.9 | 3378.172 | 152.6468 | 400 | 0.03 | 185.0479 | 2.7743 | DA TAMPA= | 605.5 | 1.3121 | DA TAMPA= | 605.4701
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 604.0099 |  | DO FUNDO= | 602.6078
[10 empty] | 3 | 46.262 |  | PROF.= | 1.4901 |  | PROF.= | 2.8622
BL-06 | 8.9386 | BL-06 | 604.2487 | PV-07 | 603.9806 | 0.9 | 289.2528 | 13.0702 | 400 | 0.03 | 52.5356 | 1.3664 | DA TAMPA= | 605.7986 | 0.32125 | DA TAMPA= | 605.6938
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 604.2487 |  | DO FUNDO= | 603.6593
[10 empty] | 3 | 13.1339 |  | PROF.= | 1.5499 |  | PROF.= | 2.0345
BL-07 | 3 | BL-07 | 604.3059 | PV-06 | 604.2159 | 0.9 | 3413.3737 | 154.2374 | 400 | 0.03 | 186.0857 | 2.7813 | DA TAMPA= | 605.8559 | 0 | DA TAMPA= | 605.7659
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 604.3059 |  | DO FUNDO= | 604.2159
[10 empty] | 3 | 46.5214 |  | PROF.= | 1.55 |  | PROF.= | 1.55
BL-08 | 10.9181 | BL-08 | 604.5793 | PV-06 | 604.3736 | 0.9 | 351.3534 | 15.8763 | 400 | 0.01884 | 65.1441 | 1.2363 | DA TAMPA= | 606.1297 | 0.15769 | DA TAMPA= | 605.7659
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 604.5793 |  | DO FUNDO= | 604.2159
[10 empty] | 1.884 | 16.286 |  | PROF.= | 1.5504 |  | PROF.= | 1.55
BL-09 | 9.3586 | BL-09 | 601.4933 | BL-10 | 601.2126 | 0.9 | 3549.7635 | 160.4003 | 400 | 0.03 | 190.0731 | 2.8077 | DA TAMPA= | 603.0433 | 0 | DA TAMPA= | 602.8471
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 601.4933 |  | DO FUNDO= | 601.2126
[10 empty] | 3 | 47.5183 |  | PROF.= | 1.5499 |  | PROF.= | 1.6345
BL-10 | 39.5693 | BL-10 | 601.2126 | BL-02 | 600.0255 | 0.9 | 4117.4984 | 137.086 | 400 | 0.03 | 174.6834 | 2.7015 | DA TAMPA= | 602.8471 | 0.19692 | DA TAMPA= | 601.3784
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 601.2126 |  | DO FUNDO= | 599.8286
[10 empty] | 3 | 43.6709 |  | PROF.= | 1.6345 |  | PROF.= | 1.5499
BL-11 | 3.7543 | BL-11 | 606.1903 | PV-05 | 606.0777 | 0.9 | 140.734 | 6.3592 | 400 | 0.03 | 36.5818 | 1.088 | DA TAMPA= | 607.7401 | 0.19422 | DA TAMPA= | 607.5861
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 606.1903 |  | DO FUNDO= | 605.8835
[10 empty] | 3 | 9.1454 |  | PROF.= | 1.5498 |  | PROF.= | 1.7026
BL-12 | 3.0101 | BL-12 | 604.4726 | PV-03 | 604.4576 | 0.9 | 694.4951 | 31.3816 | 400 | 0.005 | 129.0772 | 0.94624 | DA TAMPA= | 605.8726 | 0.13862 | DA TAMPA= | 605.9524
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 604.4726 |  | DO FUNDO= | 604.319
[10 empty] | 0.5 | 32.2693 |  | PROF.= | 1.4 |  | PROF.= | 1.6334
BL-13 | 5.5301 | BL-13 | 604.7196 | PV-03 | 604.5537 | 0.9 | 2538.4591 | 114.7033 | 400 | 0.03 | 158.9552 | 2.5813 | DA TAMPA= | 606.2695 | 0.23473 | DA TAMPA= | 605.9524
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 604.7196 |  | DO FUNDO= | 604.319
[10 empty] | 3 | 39.7388 |  | PROF.= | 1.5499 |  | PROF.= | 1.6334
BL-14 | 7.532 | BL-14 | 606.9291 | PV-02 | 606.8915 | 0.9 | 2259.1839 | 74.8247 | 400 | 0.005 | 204.4746 | 1.1828 | DA TAMPA= | 608.6505 | 0.37263 | DA TAMPA= | 608.6837
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 606.9291 |  | DO FUNDO= | 606.5188
[10 empty] | 0.5 | 51.1187 |  | PROF.= | 1.7214 |  | PROF.= | 2.1648
BL-15 | 16.9802 | BL-15 | 607.4385 | BL-14 | 606.9291 | 0.9 | 140.7249 | 6.3588 | 400 | 0.03 | 36.5806 | 1.088 | DA TAMPA= | 608.9885 | 0 | DA TAMPA= | 608.6505
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 607.4385 |  | DO FUNDO= | 606.9291
[10 empty] | 3 | 9.1451 |  | PROF.= | 1.55 |  | PROF.= | 1.7214
BL-16 | 11.3302 | BL-16 | 607.2904 | PV-02 | 606.9873 | 0.9 | 6154.589 | 204.9068 | 400 | 0.026756 | 224.8649 | 2.8408 | DA TAMPA= | 608.9027 | 0.46841 | DA TAMPA= | 608.6837
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 607.2904 |  | DO FUNDO= | 606.5188
[10 empty] | 2.6756 | 56.2162 |  | PROF.= | 1.6123 |  | PROF.= | 2.1648
BL-17 | 9.0232 | BL-17 | 607.5611 | BL-16 | 607.2904 | 0.9 | 3016.9211 | 136.3232 | 400 | 0.03 | 174.1646 | 2.6978 | DA TAMPA= | 609.111 | 0 | DA TAMPA= | 608.9027
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 607.5611 |  | DO FUNDO= | 607.2904
[10 empty] | 3 | 43.5412 |  | PROF.= | 1.5499 |  | PROF.= | 1.6123
BL-18 | 3.4843 | BL-18 | 607.6422 | CX-03 | 607.5377 | 0.9 | 2585.6666 | 116.8364 | 400 | 0.03 | 160.5037 | 2.5937 | DA TAMPA= | 609.0422 | 0.36278 | DA TAMPA= | 608.2949
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 607.6422 |  | DO FUNDO= | 607.1749
[10 empty] | 3 | 40.1259 |  | PROF.= | 1.4 |  | PROF.= | 1.12
BL-19 | 3.5668 | BL-19 | 607.4834 | PV-08 | 607.3764 | 0.9 | 3544.8025 | 160.1762 | 400 | 0.03 | 189.929 | 2.8068 | DA TAMPA= | 608.963 | 0.70644 | DA TAMPA= | 608.6706
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 607.4834 |  | DO FUNDO= | 606.6699
[10 empty] | 3 | 47.4822 |  | PROF.= | 1.4796 |  | PROF.= | 2.0007
BL-20 | 5.4675 | BL-20 | 607.2869 | CX-01 | 607.1228 | 0.9 | 2758.2647 | 124.6355 | 400 | 0.03 | 166.0709 | 2.6372 | DA TAMPA= | 608.9533 | 0.56237 | DA TAMPA= | 607.6805
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 607.2869 |  | DO FUNDO= | 606.5605
[10 empty] | 3 | 41.5177 |  | PROF.= | 1.6665 |  | PROF.= | 1.12
BL-21 | 3.01 | BL-21 | 607.2537 | CX-01 | 607.1634 | 0.9 | 4335.43 | 195.9016 | 400 | 0.03 | 212.2002 | 2.9414 | DA TAMPA= | 608.796 | 0.60289 | DA TAMPA= | 607.6805
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 607.2537 |  | DO FUNDO= | 606.5605
[10 empty] | 3 | 53.05 |  | PROF.= | 1.5423 |  | PROF.= | 1.12
BL-22 | 12.7176 | BL-22 | 611.4928 | PV-01 | 611.1112 | 0.9 | 5396.2791 | 179.5741 | 400 | 0.03 | 202.1783 | 2.8836 | DA TAMPA= | 613.0427 | 0.1 | DA TAMPA= | 612.9365
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 611.4928 |  | DO FUNDO= | 611.0112
[10 empty] | 3 | 50.5446 |  | PROF.= | 1.55 |  | PROF.= | 1.9253
BL-23 | 11.5398 | BL-23 | 611.8017 | BL-22 | 611.4928 | 0.9 | 3003.1423 | 135.7006 | 400 | 0.02677 | 179.107 | 2.5819 | DA TAMPA= | 613.2017 | 0 | DA TAMPA= | 613.0427
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 611.8017 |  | DO FUNDO= | 611.4928
[10 empty] | 2.677 | 44.7768 |  | PROF.= | 1.4 |  | PROF.= | 1.55
BL-24 | 3 | BL-24 | 606.5936 | CX-02 | 606.5173 | 0.9 | 231.5107 | 10.4611 | 400 | 0.025422 | 48.9666 | 1.2039 | DA TAMPA= | 608.4096 | 0.28774 | DA TAMPA= | 607.3496
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 606.5936 |  | DO FUNDO= | 606.2296
[10 empty] | 2.5422 | 12.2417 |  | PROF.= | 1.816 |  | PROF.= | 1.12
BL-25 | 13.6165 | BL-25 | 606.6201 | CX-02 | 606.5173 | 0.9 | 777.4826 | 35.1315 | 400 | 0.0075502 | 123.0296 | 1.133 | DA TAMPA= | 608.7399 | 0.28774 | DA TAMPA= | 607.3496
[11 empty] | 400 |  | DO FUNDO= | 606.6201 |  | DO FUNDO= | 606.2296
[10 empty] | 0.75502 | 30.7574 |  | PROF.= | 2.1198 |  | PROF.= | 1.12
T-01 | 60.3048 | PV-01 | 611.0112 | PV-02 | 606.6774 | 0.9 | 5396.2791 | 179.2372 | 500 | 0.071865 | 146.688 | 3.9524 | DA TAMPA= | 612.9365 | 0.15857 | DA TAMPA= | 608.6837
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 611.0112 |  | DO FUNDO= | 606.5188
[10 empty] | 7.1865 | 29.3376 |  | PROF.= | 1.9253 |  | PROF.= | 2.1648
T-02 | 42.5593 | PV-02 | 606.5731 | PV-03 | 604.3382 | 0.9 | 13810.052 | 455.745 | 500 | 0.052513 | 260.7433 | 4.4847 | DA TAMPA= | 608.6837 | 0.019243 | DA TAMPA= | 605.9524
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 606.5188 |  | DO FUNDO= | 604.319
[10 empty] | 5.2513 | 52.1487 |  | PROF.= | 2.1648 |  | PROF.= | 1.6334
T-03 | 10.5235 | PV-03 | 604.3382 | PV-07 | 603.7652 | 0.9 | 17043.0062 | 560.1925 | 500 | 0.054454 | 290.25 | 4.7579 | DA TAMPA= | 605.9524 | 0.10584 | DA TAMPA= | 605.6938
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 604.319 |  | DO FUNDO= | 603.6593
[10 empty] | 5.4454 | 58.05 |  | PROF.= | 1.6334 |  | PROF.= | 2.0345
T-04 | 18.2057 | CX-01 | 606.5605 | PV-04 | 606.3834 | 0.9 | 7093.6947 | 320.1341 | 500 | 0.0097235 | 351.6119 | 2.1255 | DA TAMPA= | 607.6805 | 7.7307e-12 | DA TAMPA= | 608.0834
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 606.5605 |  | DO FUNDO= | 606.3834
[10 empty] | 0.97235 | 70.3224 |  | PROF.= | 1.12 |  | PROF.= | 1.7
T-05 | 26.5702 | PV-04 | 606.3834 | PV-05 | 605.8835 | 0.9 | 8102.688 | 361.2154 | 500 | 0.018817 | 306.6781 | 2.8496 | DA TAMPA= | 608.0834 | 0 | DA TAMPA= | 607.5861
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 606.3834 |  | DO FUNDO= | 605.8835
[10 empty] | 1.8817 | 61.3356 |  | PROF.= | 1.7 |  | PROF.= | 1.7026
T-06 | 85.7737 | PV-05 | 605.8835 | PV-06 | 604.2736 | 0.9 | 8243.422 | 365.4529 | 500 | 0.018769 | 309.1071 | 2.8531 | DA TAMPA= | 607.5861 | 0.057694 | DA TAMPA= | 605.7659
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 605.8835 |  | DO FUNDO= | 604.2159
[10 empty] | 1.8769 | 61.8214 |  | PROF.= | 1.7026 |  | PROF.= | 1.55
T-07 | 20.0299 | PV-06 | 604.2736 | PV-07 | 603.6593 | 0.9 | 12008.149 | 523.0257 | 500 | 0.030667 | 332.0031 | 3.7236 | DA TAMPA= | 605.7659 | 9.9949e-08 | DA TAMPA= | 605.6938
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 604.2159 |  | DO FUNDO= | 603.6593
[10 empty] | 3.0667 | 66.4006 |  | PROF.= | 1.55 |  | PROF.= | 2.0345
T-08 | 9.4948 | CX-02 | 606.4173 | PV-04 | 606.3834 | 0.9 | 1008.9933 | 45.2624 | 500 | 0.0035694 | 156.4136 | 0.91232 | DA TAMPA= | 607.3496 | 1.1096e-10 | DA TAMPA= | 608.0834
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 606.2296 |  | DO FUNDO= | 606.3834
[10 empty] | 0.35694 | 31.2827 |  | PROF.= | 1.12 |  | PROF.= | 1.7
T-09 | 19.1689 | PV-07 | 603.6652 | PV-11 | 602.572 | 0.9 | 29340.4081 | 963.5049 | 600 | 0.05703 | 355.1271 | 5.5359 | DA TAMPA= | 605.6938 | 0.55983 | DA TAMPA= | 605.0173
[11 empty] | 600 |  | DO FUNDO= | 603.6593 |  | DO FUNDO= | 602.0121
[10 empty] | 5.703 | 59.1878 |  | PROF.= | 2.0345 |  | PROF.= | 3.0051
T-10 | 11.6961 | CX-03 | 607.3178 | PV-08 | 606.6699 | 0.9 | 2585.6666 | 116.7412 | 500 | 0.055397 | 125.9291 | 3.1849 | DA TAMPA= | 608.2949 | 0 | DA TAMPA= | 608.6706
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 607.1749 |  | DO FUNDO= | 606.6699
[10 empty] | 5.5397 | 25.1858 |  | PROF.= | 1.12 |  | PROF.= | 2.0007
T-11 | 66.8217 | PV-08 | 606.6699 | PV-09 | 604.6936 | 0.9 | 6130.4691 | 276.1715 | 500 | 0.029576 | 231.9306 | 3.2003 | DA TAMPA= | 608.6706 | 0 | DA TAMPA= | 606.3936
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 606.6699 |  | DO FUNDO= | 604.6936
[10 empty] | 2.9576 | 46.3861 |  | PROF.= | 2.0007 |  | PROF.= | 1.7
T-12 | 77.5271 | PV-09 | 604.6936 | PV-10 | 602.7078 | 0.9 | 6130.4691 | 272.7287 | 500 | 0.025614 | 239.5058 | 3.0212 | DA TAMPA= | 606.3936 | 0.1 | DA TAMPA= | 605.4701
[11 empty] | 500 |  | DO FUNDO= | 604.6936 |  | DO FUNDO= | 602.6078
[10 empty] | 2.5614 | 47.9012 |  | PROF.= | 1.7 |  | PROF.= | 2.8622
T-13 | 9.5751 | PV-10 | 602.6078 | PV-11 | 602.0121 | 0.9 | 12186.1824 | 533.969 | 600 | 0.062213 | 250.2985 | 4.9879 | DA TAMPA= | 605.4701 | 1.0002e-07 | DA TAMPA= | 605.0173
[11 empty] | 600 |  | DO FUNDO= | 602.6078 |  | DO FUNDO= | 602.0121
[10 empty] | 6.2213 | 41.7164 |  | PROF.= | 2.8622 |  | PROF.= | 3.0051
T-14 | 19.298 | PV-11 | 602.2119 | PV-12 | 601.0965 | 0.9 | 41680.0058 | 1366.7371 | 600 | 0.057803 | 446.9167 | 5.9123 | DA TAMPA= | 605.0173 | 0.5171 | DA TAMPA= | 603.2057
[11 empty] | 600 |  | DO FUNDO= | 602.0121 |  | DO FUNDO= | 600.5794
[10 empty] | 5.7803 | 74.4861 |  | PROF.= | 3.0051 |  | PROF.= | 2.6263
T-15 | 19.0542 | PV-12 | 600.6794 | PV-13 | 599.5767 | 0.9 | 41680.0058 | 1364.8708 | 600 | 0.057871 | 446.1796 | 5.9144 | DA TAMPA= | 603.2057 | 0.012741 | DA TAMPA= | 601.2557
[11 empty] | 600 |  | DO FUNDO= | 600.5794 |  | DO FUNDO= | 599.5639
[10 empty] | 5.7871 | 74.3633 |  | PROF.= | 2.6263 |  | PROF.= | 1.6917
T-16 | 41.4785 | PV-13 | 599.5639 | PV-14 | 597.2068 | 0.9 | 47926.824 | 1268.4697 | 600 | 0.056827 | 424.3719 | 5.8094 | DA TAMPA= | 601.2557 | 0.0048495 | DA TAMPA= | 599.16
[11 empty] | 600 |  | DO FUNDO= | 599.5639 |  | DO FUNDO= | 597.202
[10 empty] | 5.6827 | 70.7286 |  | PROF.= | 1.6917 |  | PROF.= | 1.958
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=
[13 empty] | DA TAMPA= |  |  | DA TAMPA=
[13 empty] | DO FUNDO= |  |  | DO FUNDO=
[13 empty] | PROF.= |  |  | PROF.=